#G0
03-86           

ВНТП ---------------------

Минторг СССР 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Дата введения 1986-07-01 

ВНЕСЕНЫ Государственным всесоюзным институтом по проектированию холодильников, фабрик мороженого, заводов сухого и водного льда и жидкой углекислоты (Гипрохолод) Министерства торговли СССР

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР и ГКНТ от 17 февраля 1986 г. N 45-259

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства торговли СССР от 28 февраля 1986 г. N 42 

ВЗАМЕН ВНТП 03-76

В разработке ВНТП 03-86 участвовали инженеры: Э.Н.Татаринов (руководитель); Б.Н.Коган; Л.С.Котляр; Т.Е.Иванова; Л.И.Бодь; В.И.Чернов; Г.А.Карганов; В.А.Жилкин; Л.Ф.Шубина; А.Г.Романова; И.Е.Шульман 

     1. Общие положения 

1.1. Настоящие Ведомственные нормы ВНТП[image: image1.png]03-86
Muropr  CCCP



* распространяются на технологическое проектирование вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых распределительных холодильников. 

__________

* В дальнейшем тексте сокращено "Нормы".

Нормы не распространяются на проектирование картофелехранилищ, овощехранилищ и фруктохранилищ, так как холодильники для хранения картофеля, овощей и фруктов не относятся к распределительным холодильникам.

Приложение 14

Рекомендуемое 

ШТАТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

	#G0

	
	Сменность работы


	Холодильники емкостью, в тоннах условного груза (тонн)

	
	
	
	250


	400 
	700 
	1000 
	1500 
	3000 
	5000 
	10000 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 



	
	Административно-управленческий персонал


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дирекция и общий отдел


	1


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Директор 
	
	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1


	1



	2.
	Заместитель директора


	
	-


	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1



	3.
	Начальник технологического цеха


	
	1


	1


	1


	1


	1


	1


	1


	1



	4.
	Главный инженер


	
	-


	.


	-


	-


	-


	1


	1


	1



	5.
	Главный механик


	
	-


	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1



	6.
	Главный энергетик


	
	-


	-


	-


	-


	-


	-


	-


	1



	7.
	Юрисконсульт


	
	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1


	1



	8.
	Товаровед по снабжению


	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	1


	1



	9.
	Секретарь-машинистка


	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	1


	1



	10.
	Уборщики


	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	1


	2



	11.


	Инспектор по кадрам


	
	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1


	1



	12.
	Инженер-метролог


	
	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1


	1



	
	Итого 
	
	1


	1


	1


	4


	4


	9


	11


	13



	
	Планово-производственный отдел


	1


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Начальник отдела 
	
	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1


	1



	2.
	Старший экономист


	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	1


	1



	3.
	Экономист 
	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	2


	2



	
	Итого 
	
	-


	-


	-


	2


	2


	3


	4


	4



	
	Торговый отдел 
	1


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Начальник отдела 
	
	-


	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1



	2.
	Старший экономист


	
	-


	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1



	3.
	Старший товаровед


	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	1


	1



	4.
	Экономист 
	
	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1


	1



	5.
	Товаровед 
	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	1


	1



	
	Итого 
	
	-


	-


	-


	2


	2


	3


	5


	5



	
	Бухгалтерия 
	1


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Главный бухгалтер


	
	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1


	1



	2.
	Заместитель главного бухгалтера


	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	1


	1



	3.
	Старший бухгалтер


	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	3


	6



	4.
	Бухгалтер


	
	1


	1


	2


	2 
	2


	2


	2 
	9



	5.
	Кассир 
	
	-


	-


	-


	1


	1


	1


	1


	1



	
	Итого 
	
	1


	1


	2


	5


	5


	6


	8


	18



	
	Машинно-счетное бюро


	1


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Начальник 
	
	-


	-


	-


	-


	-


	-


	-


	1



	2.
	Механик 
	
	-


	-


	-


	-


	-


	-


	-


	1



	3.
	Оператор 
	
	-


	-


	-


	-


	-


	- 
	-
	2 

	4.
	Счетный работник 
	
	-


	-


	-


	-


	-


	2


	2


	4



	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	2


	2


	8



	
	Технологический цех


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Заместитель начальника технологического цеха


	1


	-


	-


	-


	-


	-


	-


	1


	1



	2.
	Инженер-технолог


	1 
	-
	-
	-


	1


	1


	1


	1


	1



	3.
	Товаровед 
	2 (1)
	1


	1


	2 
	2 
	3 
	3 
	6 
	9 

	4.
	Ветврач


	3 (1)
	-
	-
	-
	1 
	1 
	1 
	2 
	3 

	5.
	Старший кладовщик


	3 (1)
	-
	-
	1 
	2 
	2 
	4 
	6 
	13 

	6.
	Кладовщик


	3 (1)
	1 
	2 
	3 
	3 
	4 
	8 
	14 
	26 

	7.
	Лаборант


	1 
	-
	-
	-
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	8.
	Нормировщик


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	1 

	9.
	Весовщик


	2 
	-
	-
	-
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	10.
	Уборщик


	3 (1)
	1 
	1 
	1 
	1 
	2 
	3 
	5 
	10 

	11.
	Рабочие-сдельщики /грузчики и водители погрузчиков/


	3 (1)
	2 
	3 
	5 
	6 
	9 
	20 
	34 
	73 

	12. 
	Лифтеры


	3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 

	
	Итого


	
	5 
	7 
	12 
	20 
	26 
	44 
	74 
	147 

	
	Машинное отделение 

Компрессорный цех


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цеховой персонал


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Начальник цеха


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	1 
	1 

	2.
	Уборщики


	1 
	-
	-
	-
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	Итого


	
	-
	-
	-
	1 
	1 
	2 
	2 
	2 

	
	Производственный персонал


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Машинист


	3 (2)
	2 
	2 
	3 
	4 
	4 
	6 
	8 
	10 

	2.
	Специалист КИП и А


	1 
	-
	-
	-
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	3.
	Слесарь-ремонтник


	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	2 
	2 
	2 

	4.
	Слесарь по КИП и А


	1 
	-
	-
	-
	1 
	1 
	1 
	2 
	2 

	
	Итого


	
	3 
	3 
	4 
	7 
	7 
	10 
	13 
	15 

	
	Ремонтно-механический цех


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Начальник цеха


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 

	2.
	Слесарь-ремонтник


	2 
	-
	-
	-
	2 
	2 
	2 
	3 
	3 

	3.
	Слесарь-сантехник


	1 
	-
	-
	-
	1 
	1 
	1 
	1 
	2 

	4.
	Дежурный слесарь


	3 (2)
	-
	-
	-
	2 
	2 
	2 
	3 
	3 

	5.
	Газоэлектросварщик


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	1 
	1 

	6.
	Столяр-плотник


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	1 
	2 

	7.
	Маляр-штукатур


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	1 
	2 

	8.
	Токарь


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	1 
	2 

	
	Итого


	
	-
	-
	-
	5 
	5 
	9 
	11 
	16 

	
	Энергоцех


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Начальник цеха


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	1 

	2.
	Мастер


	2 (1)
	-
	-
	-
	1 
	1 
	1 
	1 
	2 

	3.
	Электромонтер


	3 (1)
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	3 
	3 

	4.
	Аккумуляторщик


	3 
	-
	-
	-
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 

	5.
	Слесарь по ремонту


	2 (1)
	-
	-
	-
	1 
	1 
	2 
	3 
	5 

	6.
	Электросварщик


	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 

	
	Итого


	
	-
	-
	-
	5 
	5 
	7 
	11 
	15 

	
	Всего по холодильнику


	
	10 
	12 
	19 
	51 
	57 
	95 
	141 
	243 


Примечания. 1. Численность персонала для холодильников емкостью в тоннах условного груза 250[image: image2.png]


1500 т определена с учетом размещения распределительного холодильника в составе комплекса пищевых предприятий.

2. Численность персонала технологического цеха определена в соответствии с требованиями Единых норм выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы и Нормативов численности персонала технологических цехов распределительных холодильников.

3. Численность персонала машинного отделения определена в соответствии с требованиями Норматива численности рабочих холодильных установок.

4. В графе 3 в скобках указана сменность работы на холодильниках емкостью в тоннах условного груза до 1000 т.

