
[image: image1.emf]Управление холод.установкой на основе MC-H8-ZF15, TGL-36

ул. Папанина 80м  -10 С 10.2007

220v

ID 974

Eliwell

d

e

f

r

o

o

m

1

2

3 4 5

6 7

8 9 10

5

6

РНПП

QF

12

14

22

24

21

PS2-R7A

11

LP HP

Упр.

N

K2 K1 K5 K6

k5

k6

1

9

9

1

K3

k1доп. k3

6 5

6A

3

1 2 3 4

6 9 7 5

1 2

L

Хладагент R404a  6.5kg

ТРВ- Alcocontrols

Дюза # 3

Фильтр-ADK-083

Соленоидн.вент. (Danfoss)

a1

a2

a1

a2

R2

3

2 1

5

6

7 8

9

10 11 12

13 14 4

4

13

14

9

1 5 8

12

k5 k6

14

13

14

13

7

2

3 6

1 8

8

12

8

12

ВО

F13 8

Щит

Агрегат

о



[image: image2.emf]M

380v

L1

L2

L3

1

3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

N

PE

QF1

K1

16А

1

3

5

2 4 6

1

3 5

2 4 6

K2

QF2

16A

L1

1

РНПП 311

L2L3N

3 5 6

ZF 15 KE

QF

R

S

T

EVR


_1349675103.vsd
220v


ID 974


Eliwell


def


room


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


12


14


22


24


21


PS2-R7A


11


LP


HP


ВО


3


2


1


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


4


4


13


14


9


1


5


8


12


K4,K5


Управление холод.установкой на основе MC-H8-ZF15, TGL-36


ул. Папанина 80м  -10 С


10.2007


220v



_1349675141.vsd
￼


380v


EVR


L1


L2


L3


1


3


5


2


4


6


1


3


5


2


4


6


N


PE


QF1


K1


16А


1


3


5


2


4


6


1


3


5


2


4


6


K2


QF2


16A


L1


1


РНПП 311


L2


L3


N


3


5


6


ZF 15 KE


QF


R


S


T



