 Витрина холодильная пристенного типа серии «KORDELIA-maxi»

для подключения к выносным агрегатам и централям.

 Модификации:

Гастрономическая

Фруктовая

 Технические характеристики:

Температура окружающей среды: +12°С …+25°С.

Температурный диапазон: +1°С … +7°С.

Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.

Охлаждение: динамическое.

Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.


 Стандартная комплектация:

Гастрономическая: 6 рядов полок по 600мм с регулируемым наклоном;

                                 ценникодержатели алюминиевые.

Фруктовая: 4 ряда полок по 600мм с регулируемым наклоном;

                   ценникодержатели алюминиевые;

                   наклонное зеркало.

Испаритель с вентиляторами.

Заправочный клапан Шредера.

Клапан соленоидный.

ТРВ для R404А или R 22.

Электронный блок управления: ф. «Eliwell»  ID 985 (master/slave).

Панорамные боковые панели.

Защитный бампер.

Верхнее освещение.

Комплект для подключения дренажа.

Цветные панели.

 Дополнительная комплектация:

Тонированные зеркальные боковые панели.

Дополнительное освещение полок.

Ночная шторка.

 Витрина холодильная пристенного типа серии «KORDELIA-mini»

для подключения к выносным агрегатам и централям.

Модификации:

Гастрономическая

Фруктовая

 Технические характеристики:

Температура окружающей среды: +12°С …+25°С.

Температурный диапазон: +1°С … +7°С.

Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.

Охлаждение: динамическое.

Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.


Стандартная комплектация:

Гастрономическая: 5 рядов полок по 500мм с регулируемым наклоном;

                                 ценникодержатели алюминиевые.

Фруктовая: 4 ряда полок по 500мм с регулируемым наклоном;

                   ценникодержатели алюминиевые;

                   наклонное зеркало.

Испаритель с вентиляторами.

Заправочный клапан Шредера.

Клапан соленоидный.

ТРВ для R404А или R 22.

Электронный блок управления: ф. «Eliwell»  ID 985 (master/slave).

Панорамные боковые панели.

Защитный бампер.

Верхнее освещение.

Комплект для подключения дренажа.

Цветные панели.

 Дополнительная комплектация:

Тонированные зеркальные боковые панели.

Дополнительное освещение полок.

Ночная шторка.

 Витрина холодильная островного типа серии «KRESSIDA»

для подключения к выносным агрегатам и централям.

 Модификации:

Низкотемпературная 

Среднетемпературная

 Технические характеристики:

Температура окружающей среды: +12°С …+25°С.

Температурный диапазон: низкотемпературная  -20°С … -18°С;

                                              среднетемпературная  0°С … +6°С;

Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.

Охлаждение: динамическое.

Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.

Нагрузка на полки верхней неохлаждаемой надстройки: 200кг/м2


Стандартная комплектация:

Испаритель с вентиляторами.

Заправочный клапан Шредера.

Клапан соленоидный.

ТРВ для R404А или R 22.

Электронный блок управления: ф. «Eliwell»  ID 985 (master/slave).

Подогрев алюминиевых бамперов и стоек.

Комплект для подключения дренажа.

Цветные панели.

 Дополнительная комплектация:

Ночная шторка.

Поддоны-решётки в охлаждаемом объёме.

Разделительные решётки в охлаждаемом объёме.

Дополнительное освещение охлаждаемого объёма.

Верхняя неохлаждаемая надстройка «одноэтажная».

Верхняя неохлаждаемая надстройка «двухэтажная».

Дополнительное освещение полок неохлаждаемой надстройки.

N


п/п�
Наименование


параметра�
ВС 10-190�
ВС 10-250�
ВС 10-375�
�
1�
Площадь выкладки  продуктов, м2�
8,3�
10,9�
15,8�
�
2�
Полезный объем внутренней камеры, м3�
2,85�
3,7�
5,4�
�
3�
Нагрузка на демонстрационные противни  и полки, кг/ м2�
160�
160�
160�
�
4�
Потребляемая мощность, кВт, не более�
0,09�
0,1�
0,16�
�
5�
Потребляемая мощность во время оттайки, кВт�
1,3�
1,8�
2,55�
�
6�
Холодопроизводительность, мах, Вт�
3030�
4000�
6000�
�
7�
Габаритные размеры, мм


Длина


Длина (без панелей боковых)


Ширина


Высота�
2010


1894


1170


2195�
2610


2494


1170


2195�
3865


3750


1170


2195�
�
8�
Масса, кг, не более�
300�
400�
600�
�
 





N


п/п�
Наименование


параметра�
ВС 11-190�
ВС 11-250�
ВС 11-375�
�
1�
Площадь выкладки  продуктов, м2�
6,2�
7,8�
11,2�
�
2�
Полезный объем внутренней камеры, м3�
2,35�
3,0�
4,4�
�
3�
Нагрузка на демонстрационные противни  и полки, кг/ м2�
160�
160�
160�
�
4�
Потребляемая мощность, кВт, не более�
0,09�
0,1�
0,16�
�
5�
Потребляемая мощность во время оттайки, кВт�
0,82�
1,12�
1,7�
�
6�
Холодопроизводительность, мах, Вт�
2650�
3490�
5250�
�
7�
Габаритные размеры, мм


Длина


Длина (без панелей боковых)


Ширина


Высота�
2010


1894


1016


2195�
2610


2494


1016


2195�
3865


3750


1016


2195�
�
8�
Масса, кг, не более�
250�
350�
500�
�
 








п/п�
Наименование параметра�
ВН 9-250�
ВН 9-375�
�
1�
Площадь для размещения продуктов, м2�
2,65�
3,98�
�
2�
Норма загрузки на противни, кг�
145�
195�
�
3�
Потребляемая мощность в период работы, кВт,не более�
0,6�
0,65�
�
4�
Потребляемая мощность в период оттайки, кВт,не более�
4,0�
5,0�
�
5�
Холодопроизводительность, Вт�
1600�
2400�
�
6�
Габарит/размеры, мм


Длина


Длина (без панелей боковых)


Ширина


Высота�
2660


2500


1340


1650�
    3910


    3750


1340


1650�
�
 









