ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛАДАГЕНТА
R406A
НА ЛИНИЯХ КИПЕНИЯ И КОНДЕНСАЦИИ

	T, C
	P', МПа
	P", МПа
	(', кг/м3
	(", кг/м3
	h', кДж/кг
	h'', кДж/кг
	S', кДж/(кг К)
	S", кДж/(кг К)
	Ср', кДж/(кг К)
	Cp", кДж/(кг К)

	-40.00
	0.07275
	0.04610
	1273
	2.183
	152.3
	392.5
	0.8123
	1.865
	1.151
	0.6800

	-39.00
	0.07624
	0.04854
	1270
	2.290
	153.5
	393.1
	0.8172
	1.863
	1.152
	0.6825

	-38.00
	0.07986
	0.05108
	1268
	2.402
	154.6
	393.7
	0.8221
	1.861
	1.154
	0.6849

	-37.00
	0.08362
	0.05373
	1265
	2.518
	155.8
	394.3
	0.8270
	1.859
	1.155
	0.6874

	-36.00
	0.08751
	0.05649
	1263
	2.638
	156.9
	394.9
	0.8319
	1.857
	1.157
	0.6899

	-35.00
	0.09155
	0.05936
	1261
	2.763
	158.1
	395.5
	0.8368
	1.855
	1.159
	0.6924

	-34.00
	0.09573
	0.06234
	1258
	2.892
	159.3
	396.1
	0.8416
	1.853
	1.161
	0.6950

	-33.00
	0.1001
	0.06545
	1256
	3.027
	160.4
	396.7
	0.8465
	1.851
	1.162
	0.6976

	-32.00
	0.1045
	0.06868
	1253
	3.166
	161.6
	397.3
	0.8513
	1.849
	1.164
	0.7001

	-31.00
	0.1092
	0.07203
	1251
	3.310
	162.7
	397.8
	0.8561
	1.847
	1.166
	0.7027

	-30.00
	0.1140
	0.07551
	1248
	3.459
	163.9
	398.4
	0.8609
	1.846
	1.168
	0.7054

	-29.00
	0.1189
	0.07913
	1246
	3.614
	165.1
	399.0
	0.8657
	1.844
	1.170
	0.7080

	-28.00
	0.1241
	0.08288
	1243
	3.773
	166.3
	399.6
	0.8705
	1.842
	1.172
	0.7107

	-27.00
	0.1293
	0.08677
	1241
	3.939
	167.4
	400.2
	0.8752
	1.840
	1.174
	0.7134

	-26.00
	0.1348
	0.09080
	1238
	4.110
	168.6
	400.8
	0.8800
	1.839
	1.175
	0.7161

	-25.00
	0.1405
	0.09499
	1236
	4.286
	169.8
	401.4
	0.8847
	1.837
	1.177
	0.7188

	-24.00
	0.1463
	0.09932
	1233
	4.469
	171.0
	401.9
	0.8895
	1.835
	1.179
	0.7216

	-23.00
	0.1523
	0.1038
	1231
	4.658
	172.2
	402.5
	0.8942
	1.834
	1.182
	0.7244

	-22.00
	0.1585
	0.1085
	1228
	4.853
	173.3
	403.1
	0.8989
	1.832
	1.184
	0.7272

	-21.00
	0.1649
	0.1133
	1226
	5.054
	174.5
	403.7
	0.9036
	1.831
	1.186
	0.7300

	-20.00
	0.1715
	0.1182
	1223
	5.262
	175.7
	404.3
	0.9083
	1.829
	1.188
	0.7329

	-19.00
	0.1783
	0.1234
	1221
	5.476
	176.9
	404.8
	0.9129
	1.828
	1.190
	0.7358

	-18.00
	0.1853
	0.1287
	1218
	5.697
	178.1
	405.4
	0.9176
	1.826
	1.192
	0.7387

	-17.00
	0.1925
	0.1342
	1216
	5.925
	179.3
	406.0
	0.9223
	1.825
	1.194
	0.7416

	-16.00
	0.2000
	0.1399
	1213
	6.160
	180.5
	406.6
	0.9269
	1.823
	1.197
	0.7446

	-15.00
	0.2076
	0.1457
	1211
	6.403
	181.7
	407.1
	0.9315
	1.822
	1.199
	0.7476

	-14.00
	0.2155
	0.1518
	1208
	6.653
	182.9
	407.7
	0.9362
	1.820
	1.201
	0.7506

	-13.00
	0.2236
	0.1581
	1205
	6.910
	184.1
	408.3
	0.9408
	1.819
	1.204
	0.7536

	-12.00
	0.2319
	0.1645
	1203
	7.175
	185.3
	408.9
	0.9454
	1.818
	1.206
	0.7567

	-11.00
	0.2405
	0.1712
	1200
	7.448
	186.5
	409.4
	0.9500
	1.816
	1.208
	0.7598

	-10.00
	0.2493
	0.1780
	1198
	7.729
	187.7
	410.0
	0.9546
	1.815
	1.211
	0.7629

	-9.000
	0.2583
	0.1851
	1195
	8.018
	188.9
	410.6
	0.9592
	1.814
	1.213
	0.7661

	-8.000
	0.2676
	0.1924
	1192
	8.316
	190.2
	411.1
	0.9637
	1.813
	1.216
	0.7693

	-7.000
	0.2771
	0.1999
	1190
	8.622
	191.4
	411.7
	0.9683
	1.811
	1.218
	0.7725

	-6.000
	0.2869
	0.2077
	1187
	8.937
	192.6
	412.2
	0.9728
	1.810
	1.221
	0.7758

	-5.000
	0.2970
	0.2156
	1184
	9.261
	193.8
	412.8
	0.9774
	1.809
	1.223
	0.7791

	-4.000
	0.3073
	0.2238
	1182
	9.594
	195.1
	413.4
	0.9819
	1.808
	1.226
	0.7824

	-3.000
	0.3179
	0.2323
	1179
	9.937
	196.3
	413.9
	0.9865
	1.807
	1.228
	0.7857

	-2.000
	0.3288
	0.2410
	1176
	10.29
	197.5
	414.5
	0.9910
	1.806
	1.231
	0.7891

	-1.000
	0.3399
	0.2499
	1174
	10.65
	198.8
	415.0
	0.9955
	1.805
	1.234
	0.7926

	0.0
	0.3514
	0.2591
	1171
	11.02
	200.0
	415.6
	1.000
	1.803
	1.236
	0.7960

	1.0000
	0.3631
	0.2685
	1168
	11.40
	201.2
	416.1
	1.004
	1.802
	1.239
	0.7995

	2.000
	0.3751
	0.2783
	1165
	11.80
	202.5
	416.7
	1.009
	1.801
	1.242
	0.8030

	3.000
	0.3874
	0.2882
	1163
	12.20
	203.7
	417.2
	1.013
	1.800
	1.245
	0.8066

	4.000
	0.4000
	0.2985
	1160
	12.61
	205.0
	417.8
	1.018
	1.799
	1.248
	0.8102

	5.000
	0.4129
	0.3090
	1157
	13.03
	206.2
	418.3
	1.022
	1.798
	1.250
	0.8139

	6.000
	0.4262
	0.3198
	1154
	13.47
	207.5
	418.8
	1.027
	1.797
	1.253
	0.8175

	7.000
	0.4397
	0.3309
	1152
	13.92
	208.7
	419.4
	1.031
	1.796
	1.256
	0.8213

	8.000
	0.4536
	0.3423
	1149
	14.37
	210.0
	419.9
	1.036
	1.795
	1.259
	0.8250

	9.000
	0.4677
	0.3540
	1146
	14.84
	211.3
	420.4
	1.040
	1.794
	1.262
	0.8289

	10.00
	0.4822
	0.3660
	1143
	15.33
	212.5
	421.0
	1.045
	1.793
	1.265
	0.8327

	11.00
	0.4971
	0.3783
	1140
	15.82
	213.8
	421.5
	1.049
	1.792
	1.268
	0.8366

	12.00
	0.5123
	0.3909
	1137
	16.33
	215.1
	422.0
	1.054
	1.792
	1.272
	0.8406

	13.00
	0.5278
	0.4039
	1134
	16.85
	216.4
	422.6
	1.058
	1.791
	1.275
	0.8445

	14.00
	0.5437
	0.4171
	1132
	17.38
	217.6
	423.1
	1.062
	1.790
	1.278
	0.8486

	15.00
	0.5599
	0.4307
	1129
	17.93
	218.9
	423.6
	1.067
	1.789
	1.281
	0.8527

	16.00
	0.5765
	0.4446
	1126
	18.49
	220.2
	424.1
	1.071
	1.788
	1.285
	0.8568

	17.00
	0.5934
	0.4589
	1123
	19.06
	221.5
	424.6
	1.076
	1.787
	1.288
	0.8610

	18.00
	0.6107
	0.4735
	1120
	19.65
	222.8
	425.1
	1.080
	1.786
	1.291
	0.8653

	19.00
	0.6284
	0.4885
	1117
	20.25
	224.1
	425.6
	1.084
	1.786
	1.295
	0.8695

	20.00
	0.6465
	0.5038
	1114
	20.87
	225.4
	426.1
	1.089
	1.785
	1.298
	0.8739

	21.00
	0.6649
	0.5194
	1111
	21.50
	226.7
	426.6
	1.093
	1.784
	1.302
	0.8783

	22.00
	0.6837
	0.5355
	1108
	22.15
	228.0
	427.1
	1.098
	1.783
	1.305
	0.8828

	23.00
	0.7029
	0.5519
	1105
	22.81
	229.3
	427.6
	1.102
	1.782
	1.309
	0.8873

	24.00
	0.7225
	0.5687
	1102
	23.49
	230.6
	428.1
	1.106
	1.782
	1.313
	0.8919

	25.00
	0.7425
	0.5858
	1099
	24.19
	231.9
	428.6
	1.111
	1.781
	1.316
	0.8966

	26.00
	0.7629
	0.6034
	1096
	24.90
	233.3
	429.1
	1.115
	1.780
	1.320
	0.9013

	27.00
	0.7838
	0.6213
	1092
	25.63
	234.6
	429.6
	1.119
	1.779
	1.324
	0.9061

	28.00
	0.8050
	0.6397
	1089
	26.37
	235.9
	430.1
	1.124
	1.778
	1.328
	0.9110

	29.00
	0.8267
	0.6585
	1086
	27.14
	237.2
	430.5
	1.128
	1.778
	1.332
	0.9159

	30.00
	0.8487
	0.6776
	1083
	27.92
	238.6
	431.0
	1.132
	1.777
	1.336
	0.9209

	31.00
	0.8712
	0.6972
	1080
	28.72
	239.9
	431.5
	1.137
	1.776
	1.340
	0.9260

	32.00
	0.8942
	0.7172
	1077
	29.54
	241.3
	432.0
	1.141
	1.776
	1.344
	0.9312

	33.00
	0.9176
	0.7377
	1073
	30.38
	242.6
	432.4
	1.145
	1.775
	1.348
	0.9365

	34.00
	0.9414
	0.7585
	1070
	31.23
	244.0
	432.9
	1.150
	1.774
	1.353
	0.9418

	35.00
	0.9657
	0.7799
	1067
	32.11
	245.3
	433.3
	1.154
	1.773
	1.357
	0.9472

	36.00
	0.9904
	0.8016
	1064
	33.01
	246.7
	433.8
	1.158
	1.773
	1.362
	0.9527

	37.00
	1.016
	0.8238
	1060
	33.93
	248.0
	434.2
	1.163
	1.772
	1.366
	0.9584

	38.00
	1.041
	0.8465
	1057
	34.87
	249.4
	434.7
	1.167
	1.771
	1.371
	0.9641

	39.00
	1.067
	0.8697
	1054
	35.84
	250.8
	435.1
	1.171
	1.771
	1.376
	0.9699

	40.00
	1.094
	0.8933
	1050
	36.82
	252.2
	435.5
	1.176
	1.770
	1.380
	0.9758

	41.00
	1.121
	0.9174
	1047
	37.83
	253.5
	436.0
	1.180
	1.769
	1.385
	0.9819

	42.00
	1.149
	0.9420
	1043
	38.86
	254.9
	436.4
	1.184
	1.768
	1.390
	0.9880

	43.00
	1.177
	0.9670
	1040
	39.92
	256.3
	436.8
	1.189
	1.768
	1.395
	0.9943

	44.00
	1.205
	0.9926
	1037
	41.00
	257.7
	437.2
	1.193
	1.767
	1.401
	1.001

	45.00
	1.234
	1.019
	1033
	42.10
	259.1
	437.6
	1.197
	1.766
	1.406
	1.007

	46.00
	1.264
	1.045
	1030
	43.24
	260.5
	438.0
	1.202
	1.766
	1.412
	1.014

	47.00
	1.294
	1.072
	1026
	44.39
	261.9
	438.4
	1.206
	1.765
	1.417
	1.021

	48.00
	1.324
	1.100
	1022
	45.58
	263.3
	438.8
	1.210
	1.764
	1.423
	1.028

	49.00
	1.356
	1.128
	1019
	46.79
	264.8
	439.2
	1.215
	1.764
	1.429
	1.035

	50.00
	1.387
	1.157
	1015
	48.04
	266.2
	439.6
	1.219
	1.763
	1.435
	1.042

	51.00
	1.419
	1.186
	1012
	49.31
	267.6
	440.0
	1.223
	1.762
	1.441
	1.049

	52.00
	1.452
	1.216
	1008
	50.61
	269.0
	440.3
	1.228
	1.762
	1.447
	1.057

	53.00
	1.485
	1.246
	1004
	51.94
	270.5
	440.7
	1.232
	1.761
	1.454
	1.065

	54.00
	1.519
	1.277
	1000
	53.30
	271.9
	441.1
	1.236
	1.760
	1.460
	1.073

	55.00
	1.553
	1.309
	996.7
	54.70
	273.4
	441.4
	1.241
	1.759
	1.467
	1.081

	56.00
	1.588
	1.341
	992.8
	56.13
	274.8
	441.8
	1.245
	1.759
	1.474
	1.089

	57.00
	1.624
	1.373
	989.0
	57.59
	276.3
	442.1
	1.249
	1.758
	1.481
	1.098

	58.00
	1.660
	1.407
	985.1
	59.09
	277.8
	442.4
	1.254
	1.757
	1.489
	1.107

	59.00
	1.696
	1.441
	981.2
	60.62
	279.3
	442.8
	1.258
	1.757
	1.497
	1.116

	60.00
	1.733
	1.475
	977.2
	62.20
	280.7
	443.1
	1.262
	1.756
	1.504
	1.125

	61.00
	1.771
	1.510
	973.2
	63.81
	282.2
	443.4
	1.267
	1.755
	1.513
	1.135

	62.00
	1.810
	1.546
	969.2
	65.46
	283.7
	443.7
	1.271
	1.754
	1.521
	1.145

	63.00
	1.848
	1.582
	965.1
	67.15
	285.2
	444.0
	1.275
	1.754
	1.530
	1.155

	64.00
	1.888
	1.619
	961.0
	68.88
	286.7
	444.3
	1.280
	1.753
	1.539
	1.165

	65.00
	1.928
	1.657
	956.8
	70.66
	288.3
	444.5
	1.284
	1.752
	1.548
	1.176

	66.00
	1.969
	1.695
	952.6
	72.48
	289.8
	444.8
	1.288
	1.751
	1.558
	1.188

	67.00
	2.010
	1.734
	948.4
	74.35
	291.3
	445.1
	1.293
	1.750
	1.568
	1.199

	68.00
	2.052
	1.774
	944.0
	76.27
	292.8
	445.3
	1.297
	1.750
	1.578
	1.211

	69.00
	2.095
	1.814
	939.7
	78.23
	294.4
	445.6
	1.302
	1.749
	1.589
	1.224

	70.00
	2.138
	1.855
	935.3
	80.25
	296.0
	445.8
	1.306
	1.748
	1.600
	1.236

	71.00
	2.182
	1.897
	930.8
	82.32
	297.5
	446.0
	1.310
	1.747
	1.612
	1.250

	72.00
	2.227
	1.940
	926.3
	84.45
	299.1
	446.2
	1.315
	1.746
	1.624
	1.264

	73.00
	2.272
	1.983
	921.7
	86.63
	300.7
	446.4
	1.319
	1.745
	1.637
	1.278

	74.00
	2.318
	2.027
	917.1
	88.87
	302.3
	446.6
	1.324
	1.744
	1.650
	1.293

	75.00
	2.364
	2.071
	912.3
	91.18
	303.9
	446.8
	1.328
	1.743
	1.664
	1.309

	76.00
	2.411
	2.117
	907.6
	93.55
	305.5
	446.9
	1.333
	1.743
	1.679
	1.325

	77.00
	2.459
	2.163
	902.7
	95.99
	307.1
	447.1
	1.337
	1.742
	1.694
	1.342

	78.00
	2.508
	2.210
	897.8
	98.49
	308.7
	447.2
	1.342
	1.741
	1.710
	1.360

	79.00
	2.557
	2.258
	892.8
	101.1
	310.4
	447.3
	1.346
	1.740
	1.727
	1.379

	80.00
	2.607
	2.307
	887.7
	103.7
	312.0
	447.4
	1.351
	1.738
	1.745
	1.399

	81.00
	2.658
	2.356
	882.6
	106.5
	313.7
	447.5
	1.355
	1.737
	1.764
	1.419

	82.00
	2.709
	2.406
	877.3
	109.3
	315.4
	447.6
	1.360
	1.736
	1.784
	1.441

	83.00
	2.761
	2.457
	872.0
	112.2
	317.1
	447.6
	1.364
	1.735
	1.805
	1.464

	84.00
	2.814
	2.509
	866.5
	115.2
	318.8
	447.7
	1.369
	1.734
	1.827
	1.488

	85.00
	2.867
	2.562
	861.0
	118.3
	320.5
	447.7
	1.374
	1.733
	1.851
	1.514

	86.00
	2.922
	2.616
	855.3
	121.5
	322.3
	447.7
	1.378
	1.731
	1.876
	1.541

	87.00
	2.976
	2.670
	849.6
	124.8
	324.0
	447.6
	1.383
	1.730
	1.904
	1.570

	88.00
	3.032
	2.726
	843.7
	128.2
	325.8
	447.6
	1.388
	1.729
	1.933
	1.601

	89.00
	3.089
	2.782
	837.7
	131.7
	327.6
	447.5
	1.393
	1.727
	1.964
	1.633

	90.00
	3.146
	2.840
	831.5
	135.4
	329.4
	447.4
	1.397
	1.726
	1.997
	1.669

	91.00
	3.204
	2.898
	825.2
	139.2
	331.3
	447.3
	1.402
	1.724
	2.034
	1.706

	92.00
	3.262
	2.958
	818.7
	143.2
	333.1
	447.2
	1.407
	1.723
	2.073
	1.747

	93.00
	3.322
	3.018
	812.1
	147.3
	335.0
	447.0
	1.412
	1.721
	2.116
	1.791

	94.00
	3.382
	3.079
	805.3
	151.5
	336.9
	446.8
	1.417
	1.720
	2.163
	1.838

	95.00
	3.443
	3.142
	798.3
	156.0
	338.8
	446.5
	1.422
	1.718
	2.214
	1.890

	96.00
	3.505
	3.205
	791.0
	160.6
	340.8
	446.2
	1.427
	1.716
	2.271
	1.946

	97.00
	3.567
	3.270
	783.6
	165.5
	342.8
	445.9
	1.432
	1.714
	2.335
	2.008

	98.00
	3.630
	3.336
	775.9
	170.6
	344.8
	445.5
	1.438
	1.712
	2.405
	2.076

	99.00
	3.694
	3.403
	767.8
	175.9
	346.9
	445.1
	1.443
	1.710
	2.485
	2.151

	100.0
	3.759
	3.471
	759.5
	181.5
	349.0
	444.7
	1.449
	1.707
	2.574
	2.236

	101.0
	3.825
	3.540
	750.8
	187.4
	351.2
	444.1
	1.454
	1.705
	2.677
	2.330

	102.0
	3.891
	3.611
	741.8
	193.6
	353.4
	443.6
	1.460
	1.703
	2.796
	2.437

	103.0
	3.958
	3.683
	732.3
	200.2
	355.6
	442.9
	1.466
	1.700
	2.934
	2.559

	104.0
	4.026
	3.756
	722.2
	207.3
	358.0
	442.2
	1.471
	1.697
	3.097
	2.699

	105.0
	4.094
	3.831
	711.6
	214.8
	360.4
	441.4
	1.478
	1.694
	3.293
	2.863

	106.0
	4.163
	3.908
	700.3
	222.9
	362.9
	440.4
	1.484
	1.690
	3.532
	3.056

	107.0
	4.233
	3.986
	688.2
	231.7
	365.5
	439.4
	1.491
	1.687
	3.829
	3.288

	108.0
	4.303
	4.066
	675.1
	241.3
	368.2
	438.2
	1.497
	1.683
	4.207
	3.572

	109.0
	4.374
	4.433
	660.8
	671.7
	371.1
	369.8
	1.505
	1.501
	4.705
	4.116

	110.0
	4.484
	4.231
	654.0
	263.7
	373.1
	435.2
	1.510
	1.673
	4.759
	4.389


	P, МПа
	T', C
	T", C
	плотн', кг/м3
	плотн", кг/м3
	h', кДж/кг
	h'', кДж/кг
	S', кДж/(кг К)
	S", кДж/(кг К)
	Ср', кДж/(кг К)
	Cp", кДж/(кг К)

	0.05000
	-47.66
	-38.42
	1291
	2.354
	143.5
	393.5
	0.7741
	1.862
	1.139
	0.6839

	0.10000
	-33.01
	-23.85
	1256
	4.498
	160.4
	402.0
	0.8464
	1.835
	1.162
	0.7220

	0.1500
	-23.38
	-14.29
	1232
	6.578
	171.7
	407.5
	0.8924
	1.821
	1.181
	0.7497

	0.2000
	-16.00
	-6.989
	1213
	8.626
	180.5
	411.7
	0.9269
	1.811
	1.197
	0.7726

	0.2500
	-9.918
	-0.9894
	1197
	10.65
	187.8
	415.0
	0.9550
	1.805
	1.211
	0.7926

	0.3000
	-4.707
	4.145
	1184
	12.67
	194.2
	417.8
	0.9787
	1.799
	1.224
	0.8107

	0.3500
	-0.1189
	8.659
	1171
	14.68
	199.9
	420.3
	0.9995
	1.795
	1.236
	0.8275

	0.4000
	3.999
	12.70
	1160
	16.69
	205.0
	422.4
	1.018
	1.791
	1.248
	0.8434

	0.4500
	7.746
	16.38
	1149
	18.70
	209.7
	424.3
	1.035
	1.788
	1.259
	0.8584

	0.5000
	11.19
	19.76
	1140
	20.72
	214.1
	426.0
	1.050
	1.785
	1.269
	0.8728

	0.5500
	14.39
	22.89
	1130
	22.74
	218.1
	427.6
	1.064
	1.782
	1.279
	0.8868

	0.6000
	17.38
	25.81
	1122
	24.76
	222.0
	429.0
	1.077
	1.780
	1.289
	0.9004

	0.6500
	20.19
	28.55
	1113
	26.79
	225.6
	430.3
	1.090
	1.778
	1.299
	0.9137

	0.7000
	22.85
	31.14
	1105
	28.83
	229.1
	431.6
	1.101
	1.776
	1.308
	0.9267

	0.7500
	25.37
	33.59
	1097
	30.88
	232.4
	432.7
	1.112
	1.774
	1.318
	0.9396

	0.8000
	27.77
	35.93
	1090
	32.94
	235.6
	433.7
	1.123
	1.773
	1.327
	0.9523

	0.8500
	30.06
	38.15
	1083
	35.02
	238.7
	434.7
	1.133
	1.771
	1.336
	0.9650

	0.9000
	32.25
	40.28
	1076
	37.10
	241.6
	435.7
	1.142
	1.770
	1.345
	0.9775

	0.9500
	34.36
	42.32
	1069
	39.20
	244.4
	436.5
	1.151
	1.768
	1.354
	0.9900

	1.0000
	36.38
	44.29
	1062
	41.31
	247.2
	437.3
	1.160
	1.767
	1.363
	1.003

	1.050
	38.34
	46.18
	1056
	43.44
	249.9
	438.1
	1.169
	1.766
	1.372
	1.015

	1.100
	40.22
	48.00
	1050
	45.58
	252.5
	438.8
	1.177
	1.764
	1.382
	1.028

	1.150
	42.05
	49.76
	1043
	47.74
	255.0
	439.5
	1.185
	1.763
	1.391
	1.040

	1.200
	43.82
	51.47
	1037
	49.91
	257.5
	440.2
	1.192
	1.762
	1.400
	1.053

	1.250
	45.54
	53.12
	1031
	52.10
	259.9
	440.8
	1.200
	1.761
	1.409
	1.066

	1.300
	47.20
	54.73
	1025
	54.31
	262.2
	441.3
	1.207
	1.760
	1.418
	1.079

	1.350
	48.82
	56.28
	1020
	56.54
	264.5
	441.9
	1.214
	1.759
	1.428
	1.092

	1.400
	50.40
	57.80
	1014
	58.79
	266.8
	442.4
	1.221
	1.757
	1.437
	1.105

	1.450
	51.94
	59.28
	1008
	61.05
	269.0
	442.9
	1.227
	1.756
	1.447
	1.118

	1.500
	53.44
	60.71
	1003
	63.34
	271.1
	443.3
	1.234
	1.755
	1.457
	1.132

	1.550
	54.90
	62.11
	997.0
	65.65
	273.2
	443.7
	1.240
	1.754
	1.467
	1.146

	1.600
	56.33
	63.48
	991.6
	67.98
	275.3
	444.1
	1.246
	1.753
	1.477
	1.160

	1.650
	57.73
	64.82
	986.1
	70.33
	277.4
	444.5
	1.252
	1.752
	1.487
	1.174

	1.700
	59.10
	66.12
	980.8
	72.71
	279.4
	444.8
	1.258
	1.751
	1.497
	1.189

	1.750
	60.44
	67.40
	975.5
	75.11
	281.4
	445.2
	1.264
	1.750
	1.508
	1.204

	1.800
	61.75
	68.65
	970.2
	77.54
	283.4
	445.5
	1.270
	1.749
	1.519
	1.219

	1.850
	63.04
	69.87
	965.0
	79.99
	285.3
	445.8
	1.275
	1.748
	1.530
	1.235

	1.900
	64.30
	71.07
	959.7
	82.47
	287.2
	446.0
	1.281
	1.747
	1.542
	1.251

	1.950
	65.54
	72.24
	954.6
	84.97
	289.1
	446.3
	1.286
	1.746
	1.553
	1.267

	2.000
	66.75
	73.39
	949.4
	87.51
	290.9
	446.5
	1.292
	1.745
	1.565
	1.284

	2.050
	67.95
	74.52
	944.3
	90.07
	292.8
	446.7
	1.297
	1.744
	1.578
	1.301

	2.100
	69.12
	75.63
	939.2
	92.66
	294.6
	446.9
	1.302
	1.743
	1.590
	1.319

	2.150
	70.27
	76.72
	934.1
	95.29
	296.4
	447.0
	1.307
	1.742
	1.603
	1.337

	2.200
	71.40
	77.79
	929.0
	97.95
	298.2
	447.2
	1.312
	1.741
	1.617
	1.356

	2.250
	72.52
	78.83
	923.9
	100.6
	299.9
	447.3
	1.317
	1.740
	1.631
	1.376

	2.300
	73.61
	79.87
	918.8
	103.4
	301.7
	447.4
	1.322
	1.739
	1.645
	1.396

	2.350
	74.69
	80.88
	913.8
	106.1
	303.4
	447.5
	1.327
	1.738
	1.660
	1.417

	2.400
	75.76
	81.88
	908.7
	108.9
	305.1
	447.6
	1.332
	1.736
	1.675
	1.438

	2.450
	76.81
	82.86
	903.7
	111.8
	306.8
	447.6
	1.336
	1.735
	1.691
	1.461

	2.500
	77.84
	83.82
	898.6
	114.6
	308.5
	447.7
	1.341
	1.734
	1.708
	1.484

	2.550
	78.86
	84.77
	893.5
	117.6
	310.2
	447.7
	1.345
	1.733
	1.725
	1.508

	2.600
	79.86
	85.71
	888.4
	120.5
	311.8
	447.7
	1.350
	1.732
	1.743
	1.533

	2.650
	80.85
	86.63
	883.4
	123.5
	313.5
	447.7
	1.355
	1.731
	1.761
	1.559

	2.700
	81.82
	87.53
	878.2
	126.6
	315.1
	447.6
	1.359
	1.729
	1.780
	1.586

	2.750
	82.79
	88.43
	873.1
	129.7
	316.7
	447.6
	1.363
	1.728
	1.800
	1.614

	2.800
	83.74
	89.31
	868.0
	132.9
	318.4
	447.5
	1.368
	1.727
	1.821
	1.644

	2.850
	84.68
	90.17
	862.8
	136.1
	320.0
	447.4
	1.372
	1.726
	1.843
	1.675

	2.900
	85.60
	91.03
	857.6
	139.3
	321.6
	447.3
	1.377
	1.724
	1.866
	1.707

	2.950
	86.52
	91.87
	852.4
	142.7
	323.2
	447.2
	1.381
	1.723
	1.890
	1.741

	3.000
	87.42
	92.70
	847.1
	146.0
	324.8
	447.0
	1.385
	1.722
	1.916
	1.777

	3.050
	88.32
	93.52
	841.8
	149.5
	326.4
	446.9
	1.389
	1.720
	1.942
	1.815

	3.100
	89.20
	94.33
	836.4
	153.0
	328.0
	446.7
	1.394
	1.719
	1.970
	1.855

	3.150
	90.07
	95.13
	831.1
	156.6
	329.6
	446.5
	1.398
	1.718
	2.000
	1.897

	3.200
	90.94
	95.92
	825.6
	160.2
	331.1
	446.3
	1.402
	1.716
	2.031
	1.941

	3.250
	91.79
	96.69
	820.1
	164.0
	332.7
	446.0
	1.406
	1.715
	2.065
	1.988

	3.300
	92.64
	97.46
	814.5
	167.8
	334.3
	445.8
	1.410
	1.713
	2.100
	2.038

	3.350
	93.47
	98.21
	808.9
	171.7
	335.9
	445.5
	1.414
	1.711
	2.138
	2.091

	3.400
	94.30
	98.96
	803.2
	175.7
	337.5
	445.2
	1.419
	1.710
	2.178
	2.148

	3.450
	95.12
	99.69
	797.4
	179.7
	339.1
	444.8
	1.423
	1.708
	2.221
	2.209

	3.500
	95.93
	100.4
	791.6
	183.9
	340.7
	444.5
	1.427
	1.707
	2.267
	2.274

	3.550
	96.73
	101.1
	785.6
	188.2
	342.2
	444.1
	1.431
	1.705
	2.317
	2.344

	3.600
	97.52
	101.8
	779.6
	192.6
	343.8
	443.7
	1.435
	1.703
	2.370
	2.419

	3.650
	98.31
	102.5
	773.4
	197.2
	345.5
	443.2
	1.439
	1.701
	2.429
	2.501

	3.700
	99.09
	103.2
	767.1
	201.8
	347.1
	442.7
	1.444
	1.699
	2.492
	2.590

	3.750
	99.86
	103.9
	760.7
	206.6
	348.7
	442.2
	1.448
	1.697
	2.561
	2.686

	3.800
	100.6
	104.6
	754.1
	211.6
	350.3
	441.7
	1.452
	1.695
	2.637
	2.791

	3.850
	101.4
	105.2
	747.4
	216.8
	352.0
	441.1
	1.456
	1.693
	2.721
	2.907

	3.900
	102.1
	105.9
	740.5
	222.1
	353.7
	440.5
	1.460
	1.691
	2.813
	3.035

	3.950
	102.9
	106.5
	733.4
	227.6
	355.4
	439.9
	1.465
	1.688
	2.917
	3.177

	4.000
	103.6
	107.2
	726.1
	233.4
	357.1
	439.2
	1.469
	1.686
	3.032
	3.335


