1.1. Техническое описание
1.2.1. Технические характеристики витрины высотой 1950 мм и 2130 мм представлены соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
	Описание 
характеристик
	Ед. измерения
	«Неман 120 П»
	«Неман 180 П»
	«Неман 240 П»
	«Неман 300 П»

	
	
	
	фруктовая
	
	фруктовая
	
	фруктовая
	
	фруктовая

	Температура в витрине
	оС
	
	+1…+10
	
	+1…+10
	
	+1…+10
	
	+1…+10

	Длина без боковых панелей
	мм
	
	1200
	
	1800
	
	2400
	
	3000

	Длина с боковыми          панелями, не более
	мм
	
	1310
	
	1910
	
	2510
	
	3110

	Охлаждаемая площадь 
	м2
	
	2,6
	
	4,0
	
	5,3
	
	6,6

	Полезный объем
	м3
	
	0,5
	
	0,9
	
	1,3
	
	1,7

	Холодопроизво-дительность 
(-10/+45 оС)
	Вт
	
	1100
	
	2000
	
	2730
	
	3450

	Максимальная потребляемая электрическая мощность (в режиме оттайки)
	Вт
	
	950
	
	1500
	
	1980
	
	2500

	Габаритные размеры, не более

· длина 

· ширина

· высота 
	мм
	
	1310

1080

1950
	
	1910

1080

1950
	
	2510

1080

1950
	
	3110

1080

1950

	Масса, не более 
	кг
	
	190
	
	290
	
	370
	
	450


Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право изменения характеристик витрины.
Максимальная допустимая нагрузка на полку витрины не более 50 кг/м2.

Таблица 2.

	Описание

характеристик
	Ед. измерения
	«Неман 120 П»
	«Неман 180 П»
	«Неман 240 П»
	«Неман 300 П»

	Температура в
витрине
	оС
	
	+1…+10
	
	+1…+10
	
	+1…+10
	
	+1…+10

	Длина  без боковых панелей
	мм
	
	1200
	
	1800
	
	2400
	
	3000

	Длина с боковыми панелями,
не более
	мм
	
	1310
	
	1910
	
	2510
	
	3110

	Охлаждаемая площадь 
	м2
	
	3,3
	
	4,9
	
	6,5
	
	8,1

	Полезный 
объем
	м3
	
	0,7
	
	1,1
	
	1,5
	
	1,9

	Холодопроизво-дительность
(-10/+45 оС)
	Вт
	
	1200
	
	2100
	
	2830
	
	3550

	Максимальная потребляемая электрическая мощность (в режиме оттайки)
	Вт
	
	950
	
	1500
	
	1980
	
	2500

	Габаритные размеры, не более

· длина 

· ширина

· высота 
	мм
	
	1310

1080

2130
	
	1910

1080

2130
	
	2510

1080

2130
	
	3110

1080

2130

	Масса, не более 
	кг
	
	220
	
	290
	
	390
	
	460


Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право изменения характеристик витрины.
Максимальная допустимая нагрузка на полку витрины не более 50 кг/м2.

