ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ LS790B

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Запасной сенсор

Корпус на фильтр испарителя

Переносной футляр

Наушники в случае повышенной зашумленности окружающего пространства

4 щелочные батареи

УПРАВЛЕНИЕ

1.ON/OFF:ВКЛ./ВЫКЛ.

2.ALARM SELECT:изначальная установка звукового сигнала; при нажатии кнопки фиксируется режим светового сигнала, повторным нажатием кнопки производится переход в режим комбинированного звукового/светового сигналов, троекратное нажатие кнопки возвращает устройство в первоначальное состояние. 

3.SENSITIVITY:устройство имеет диапазон чувствительности, состоящий из 10 уровней, изначальная установка предполагает самый низкий уровень чувствительности, для изменения уровня нажмите на кнопку и держите ее в нажатом состоянии для установки требуемого уровня – от мин. до макс. 

4.LOCK OUT:для регистрации источника утечки в условиях повышенной концентрации газа – любое обнаруженное значение меньшее, чем максимально зарегистрированное, игнорируется прибором – четкий звуковой сигнал звучит при максимальном параметре уровня содержания газа.

5.RESET:ПЕРЕЗАПУСК УСТРОЙСТВА
