[image: image45.png]



1. Инструкция для К100В:

· Выберите привод сети переменного тока (положение A/C) или от двигателя автомобиля (положение D/C), переключателем A/C*D/C.
· Включите установку  с помощью выключателя POWER.
2. Установка температуры в фургоне.

Нажмите клавишу  [image: image2.png]


, при этом загорятся символы  [image: image3.png]


 и  [image: image4.png]


. На левом дисплее блока управления  высветится установленная температура в фургоне. Используя клавиши 
[image: image5.png]


  и  [image: image6.png]


 установите новое значение температуры в пределах  от – 25 до +25 градусов С. Для подтверждения нового значения нажмите   [image: image7.png]


. Если не нажимать никаких клавиш в течение 20 секунд, произойдет автоматическое подтверждение нового значения температуры в фургоне.

3. Установка  показателя прироста температуры.

Нажмите и удерживайте клавишу  [image: image8.png]


  в течении 3 секунд, при этом загорятся символы [image: image9.png]


 и [image: image10.png]


.Установите желаемый прирост температуры в пределах от 1 до 10 градусов С. Нажмите клавишу  [image: image11.png]


 для подтверждения. Если не предпринимать никаких действий, через 20 секунд блок автоматически запомнит заданное  значение и перейдет в предыдущий режим.
4. Время и интервал оттайки. Допустимое  отклонение  температуры в фургоне.

Внимание : в случае изменения параметров оттайки на работающей установке,  отсчет времени интервала оттайки начнется заново.
[image: image1.png]PyKoBOACTBO Monb3oBaTens Grioka ynpasnenus K100B

[Cycranoenennan reuneparypd seiSop/ycranoskalysenusienne] und opuaumonniii aucnneii

'BOX TEMP-

oN

KINGTEG-K BRAND

BIBMKN (55508 gon kov1 [om iz IPHHYAMTensHas [erEmERIE |

yeranosiat
@ Teuncparypa s dyprone

(ETeuneparypa Ha sbicucnapirens
@@ Teuneparypa wa pespax nen.

Yeranoska

(D Yeranoska Teuneparypui B dyprote
Tipnpauehite Teunepatypol
Bpews pasuoposat

HIHTEPBAN MERAY LMKNAMM PA3HOPO

OunoKa yeranosK reuneparyph &
dyprone

[y epe—
S Pewn ommaiiar
D aneunee mimamie

@D ounsra

[T ——




Нажмите клавишу        и удерживайте в течение примерно 6 секунд, при этом загорятся символы  [image: image12.png]


 и  [image: image13.png]


. В этом режиме устанавливается время оттайки. Заводское значение установлено 5 мин. Диапазон возможных значений 1 – 30 минут. Изменять этот параметр нежелательно.
Нажмите клавишу [image: image14.png]


 еще раз, при этом загорятся символы  [image: image15.png]


 и [image: image16.png]


. В этом режиме устанавливается интервал времени между циклами оттайки. Установленное заводское значение  2  часа. Диапазон возможных значений 0,5 – 12 часов. Изменять этот параметр не рекомендуется.
Нажмите клавишу  [image: image17.png]


 еще раз,при этом загорятся символы  [image: image18.png]


 и [image: image19.png]


. В этом режиме устанавливается допустимое отклонение температуры в фургоне от заданной. Заводское значение 0 градусов. Изменение этого значения влияет только на точность поддержания  автоматикой температуры в фургоне.
Используя клавиши [image: image20.png]


 и [image: image21.png]


установите допустимое отклонение температуры в фургоне от заданного значения в пределах – 9.9 до + 9.9 градусов. Нажмите [image: image22.png]


 для подтверждения. Если не нажимать никаких клавиш в течение 20 секунд, произойдет автоматическое подтверждение нового значения и  возврат в предыдущий режим работы системы.
Значения времени и интервала оттайки заданы на заводе – изготовителе. Их изменения не желательны, но в случае необходимости, возможны. Для изменений параметров  обратитесь к 
нашим специалистам.
Другие установочные параметры.
(Внимание: не изменяйте эти параметры без необходимости, для изменения каких – либо значений обратитесь к специалистам).

5.1.Установка значения температуры  выключения оттайки.
5.2.Установка значения температуры по ограничению времени работы системы в режиме оттайки.
Нажмите клавиши [image: image23.png]


 и [image: image24.png]


 одновременно на 3 секунды, загорится индикатор [image: image25.png]


 и на дисплее «SET TEMP»(левый дисплей) будет отображено [image: image26.png]dofFf



. Дисплей «BOX TEMP»(правый дисплей)  отображает  температуру испарителя ,по достижении  которой ,режим оттайки выключится автоматически. Диапазон  возможных значений -10 ~ +30 градусов С. Нажмите [image: image27.png]


 для подтверждения, дисплей «SET TEMP»(левый дисплей) отобразит [image: image28.png]d.on



, после чего можно изменить значения температуры по ограничению времени работы системы в режиме оттайки (отображается на правом дисплее). Диапазон допустимых значений 6 ~ 9.9 град. Для подтверждения выбранных значений нажмите [image: image29.png]


.

Внимание:
Блок управления К100В может работать как в сети 12В постоянного тока, так и в сети 24В постоянного тока. При работе системы в 12В сети контакт N8  силовой платы блока управления (находится в конденсорном блоке соединяется с блоком управления при помощи «шлейфа») должен быть подсоединен на массу, в противном случае, блок управления работает в 24В сети.

Внимание:

Если блок управления функционирует неправильно, обнулите его нажатием кнопки «reset».
Для  принудительного включения режима оттайки, нажмите и удерживайте  клавишу, [image: image30.png]


  в течение 2 сек. Для выключения режима, нажмите и удерживайте клавишу [image: image31.png]


 в течение 2 сек. снова.
Нажав на клавишу [image: image32.png]


при работе системы на правом дисплее отобразится температура воздуха, выходящего из испарителя.
Нажав на клавишу [image: image33.png]


 при работе системы, правом дисплее отобразится температура испарителя.
Нажав на клавишу [image: image34.png]


 при работе системы, получим информацию о режиме работы холодильной установки (DC или AC), т.е. привод от внешней сети переменного тока или от двигателя.
Коды неисправностей:
[image: image43.wmf]
                     Горит при  появлении какой-либо неисправности

Повышенное напряжение в бортовой сети (более 15В в 12В-й сети)

Пониженное напряжение в бортовой сети (менее 10В в 12В-й сети)

Повышенное напряжение в бортовой сети (более 29В в 24В-й сети)

Пониженное напряжение в бортовой сети (менее 20В в 24В-й сети)

Повышенное давление хладогента в системе

Пониженное давление хладогента в системе

Обрыв цепи датчика температуры в фургоне

Короткое замыкание в цепи датчика температуры в фургоне

Обрыв цепи датчика температуры испарителя
Короткое замыкание в цепи датчика температуры испарителя

Обрыв цепи датчика температуры хладогента на выходе компрессора
Короткое замыкание в цепи датчика температуры хладогента на вых.компр
Удерживая  эту клавишу    индицируется:

Обрыв датчика температуры воздуха на выходе испарителя

Короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на выходе исп.

Неисправность в цепи генератора системы STANDBY
Внимание:
Не меняйте значения параметров без необходимости, проконсультируйтесь с                            нашими специалистами.

Диапазон допустимых значений и заводские установки параметров:
	[image: image35.png]



	Установка параметров
	Диапазон значений
	Заводские установки

	[image: image36.png]



	Задаваемая температура               
	- 40 ~ +50 град. С.
	

	[image: image37.png]



	Приращение температуры                
	1 ~  10 град. С
	2 град. С.

	[image: image38.png]



	Допустимое отклонение температуры в фургоне
	- 9.9 ~ +9.9 град.С.
	0 град. С.

	[image: image39.png]



	Интервал между циклами оттайки
	0 , 0.5 , 1 , 1.5 , ~ 12 часов. 
Если 0 – оттайка выключена.
	2 часа.


	[image: image40.png]



	Время оттайки
	1 ~ 30 минут.
	5 минут.

	[image: image41.png]dofFf




	Температура испарителя для выключения оттайки
	- 10 ~ 30 град. С.
	13 град.С.

	[image: image42.png]d.on




	Температура в фургоне лимитирующая продолжительность оттайки
	6 ~ 9.9 град. С.
	9.9 град. С.





� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���














[image: image44.wmf]_1265283546.unknown

