        Мощности компрессоров низкотемпературные R134

Условия: Температура  кипения -150 С, конденсации   +550 С, переохлаждение  00 К,

                                                                                                                      перегрев   35 0 К.
	Мощности  (Вт)

компрессора
	Lunite Hermetique
	Danfoss
	Aspera
	АСС (Electrolux)

	178
	
	
	NB 1112 Z
NB 21 12 Z
	

	200
	
	NLY 7 F
	
	

	222
	
	
	NB 1115 Z
	

	225
	
	
	NB 2116 Z
	

	227
	AEZ 1370 Y
	
	NB 3117 Z
	

	228
	
	NL 7,3 FT
NL 7 FT.2
	
	

	231
	
	NL 7 F
	NB 1116 Z
	

	243
	
	NLE 8 FK
NL 8 F
	
	

	244
	AEZ 1365 Y
	
	
	

	258
	
	
	NB 1118 Z
NB1119 Z

NB 3119 Z
	

	261
	
	NL 9 F
	NB 2118 Z
	

	263
	
	NLE 9 F
	
	

	265
	
	
	
	GL 80 AA
GL 80 BH

GL 80 DA

	268
	
	NL 8,4 FT
NL 9 FT

NL 9 FT.2
	
	

	273
	AEZ 1380 Y
	
	
	

	288
	
	
	
	GL 90 AA
GL 90 BH

GL 90 DA

	289
	
	NLY 9F
	
	

	309
	
	
	
	GL 99 AA
GL 99 BH

	319
	
	
	NE 1112 Z
NE 2121 Z
	

	342
	
	NL 10 FT
NL 11 F
	
	

	346
	
	
	
	GP 12 AB
GP 12 BB

GP 12 CB

GP 12 FB

	350
	AE 1410 Y
CAE 2410 Y
	
	
	

	396
	
	SC 12 FT
	
	

	402
	
	
	NE 1130 Z
	

	413
	AE 1412 Y
CAE 2412 Y
	
	
	

	415
	
	
	
	GP 14 BB
GP 14 CB

GP 14 EB

GP 14 FB

	426
	
	
	NE 2130 Z
	

	427
	
	SC 15 F
	
	

	449
	CAE 2414 Y
	
	
	

	475
	
	SC 15 FT
SC 15 FTX
	
	

	478
	
	
	
	GP 16 BB
GP 16 CB

GP 16 FB

	504
	
	SC 18 F
	
	

	519
	
	
	T 2134 Z
	

	537
	
	
	
	GX 18 FB

	551
	
	SC 18 FTX
	
	

	585
	
	SC 21 F
	
	

	606
	
	
	T 2140 Z
	

	635
	
	
	
	GX 21 FB

	694
	
	SC 21 FTX
	
	

	849
	
	
	J 2152 Z
	

	
	
	
	
	


