[image: image15.jpg]




Потолочный моноблок KIDE
[image: image1.jpg]



Монтируемый в крыше здания или потолке комнаты моноблок KIDE представляет собой полностью компактную единицу климатического холодильного оборудования, простую в монтаже и удобную с точки зрения доступа к ее внутренним частям. 

Потолочные моноблоки применяются для вентиляции, охлаждения или поддержания высокой температуры (до + 15 С) в помещении, предназначенном для хранения продуктов. Так же моноблок применяется для принудительного кондиционирования производственных помещений и технологических комнат.  

 Благодаря потолочному монтажу, техобслуживание этого оборудования является простой, быстрой и безопасной операцией. Оборудование обеспечивает высокую степень эксплуатационной безопасности за счет использования в нем полностью сварного контура и готово к подключению к сети электропитания. 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
[image: image2.png]


 Конструкция изготовлена из обработанного стального листа, покрытого первым слоем краски.

[image: image3.png]


 В конструкции батарей использована медная труба и алюминиевые ребра.

[image: image4.png]


 Испаритель с принудительным воздушным охлаждением, с конденсацией воздухом.

[image: image5.png]


 Компрессоры герметичного типа, используют газообразный хладагент R-404-A (CHF2CF3 – пентафторэтан, CH3CF3 – трифтороэтан, CF3CH2F - тетрафтороэтан). 
Монтируемые в крыше моноблоки KIDE оснащены следующими элементами:

[image: image6.png]


 Полностью интегрированное стандартное многофункциональное электронное управление с соединительным кабелем 5 м.

[image: image7.png]


 Система регулирования высокого и низкого давления. 

[image: image8.png]


 Внутреннее освещение камеры и кабель 2,5 м.

[image: image9.png]


 Кабель микровыключателя двери 2,5 м.

[image: image10.png]


 Электронное ступенчатое управление конденсацией (только в морозильном оборудовании).

[image: image11.png]


 Питающий кабель 2,5 м. 

Варианты:

[image: image12.png]


 Управление синхронизацией оборудования.

[image: image13.png]


 Дистанционное управление. 

[image: image14.jpg]-

ZONA LIBRE
PARA TOMA
DE AIRE Y
MANTENIMIENTO

Mo 200mm
e 2

Min. 400 mm

BURLETE

IS ™
Sellado ﬂ Sellado
poliuretano poliuretano

'ANEL
o

480 460
no 200 690 460
300 655 575

1
100

5





[image: image15.jpg]