	[image: image1.jpg](1) NEPBbLIN
TenAooaMERHAR




	Изготовление теплообменников и тепловых пунктов по всей России

Наш сайт теплообменники.рф
Москва: +7 495 775-66-93
E-mail: info@heatex.one



АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ИСПАРИТЕЛЯ
	Фирма
	РНИИРС
	Представитель
	Андропов М.В

	Адрес
	Ул. Нансена, д.130
	Телефон
	89094034494

	Город
	Ростов-на-Дону
	Факс
	

	Объект
	
	Е-mail
	Andropov.M.V@gmail.com


Холодоснабжение
Назначение (нужное отметить): 

	+
	испаритель, 
	
	конденсатор,  
	
	другое, 


Тип теплообменника: разборный, неразборный (нужное отметить)
	+
	паяный                                  
	
	кожухотрубный 


​​
	
	Единицы измерения
	Сторона 1

(хладагент)
	Сторона 2



	2.   Мощность:
	кВт
	20

	3.   Среда:
	
	R134a
	Этиленгликоль 65%

	4.   Расход:
	Кг/сек
(л/мин)
	0,19
	0,61 (39,7)

	5.   Температура на входе:
	О С
	
	30

	6.   Температура на выходе: *
	
	
	20

	7.   Температура конденсации

      (для конденсатора): *
	
	-
	

	8.   Температура испарения

      (для испарителя): *
	О С
	17
	

	9.   Переохлаждение конденсата

      (для конденсатора):
	
	-
	

	10. Перегрев газа

      (для испарителя):
	К
	10
	

	11. Допустимые потери напора:
	kPa
	*
	*

	12. Максимальная рабочая температура:
	О С
	150

	13. Максимальное рабочее давление:
	bar
	20


* - просим подобрать теплообменник с минимальной потерей напора
Для получения бесплатного расчёта отправьте заполненный опросный лист на info@anvitek.one
__________________________________________________________________________

[image: image1.jpg]