Хладагент
R404A
t
p'
p"
r'
r"
v'
v"
h'
h"
r
s'
s"


°C
bar
bar
kg/dmі
kg/mі
dmі/kg
dmі/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/(kgK)
kJ/(kgK)


33.50
15.60
15.46
1.001
83.74
0.999
11.94
249.26
378.87
129.61
1.1662
1.5897

Цикл:
Одноступенчатый процесс

Испаритель



Конденсатор

Температура:
33.50
°C

Температура:
33.51
°C
Перегрев:
10.00
K

Переохлаждение:
0.00
K
Потеря давления:
0.00
bar

Потеря давления:
0.00
bar
Холодопроиз- водительность:
10.0
kW
Компрессор

адиабатный КПД:
0.800

Всасывающий трубопровод



Нагнетательный трубопровод

Перегрев:
0.00
K

Потеря давления:
0.00
bar
Охлаждение:
0.00
K

Потеря давления:
0.00
bar
	
p
t
v
h
s
x

bar
°C
dmі/kg
kJ/kg
kJ/(kgK)
--

1
15.46
43.50
13.12
391.53
1.6303
         

2s
15.46
43.51
13.12
391.54
1.6303


2
15.46
43.51
13.12
391.54
1.6303


3
15.46
43.51
13.12
391.54
1.6303


3'
15.46
33.51
11.94
378.87
1.5896


3"4'm
15.46
33.33
6.47
313.78
1.3770


4'
15.46
33.14
1.00
248.70
1.1643


4
15.46
33.14
1.00
248.70
1.1643


5
15.46
33.13
1.00
248.70
1.1643
0.000

56"m
15.46
33.32
6.47
313.78
1.3770


6"
15.46
33.50
11.94
378.87
1.5897


6
15.46
43.50
13.12
391.53
1.6303



	[image: image1.png]OnwocTynenvaTsi npoece
a

3






Производительность

Холодопроиз- водительность:
10.0
kW

Конденсатор:
10.0
kW
Компрессор:
0.001
kW
Всасывающий трубопровод:
0.000
kW

Нагнетательный трубопровод:
0.000
kW
Отношение давлений:
1.00

Разность давлений:
0.00
bar
Массовый расход:
70.01
g/s
Объемная подача:
3.31
m3/h
Объемная холодопроизводительность:
10887
kJ/m3

Холодильный коэффициент:
17616.44 

