Русско-английский словарь по холодильной технике 

А - И


А

абсорбционная холодильная машина
absorption refrigerating machine

аварийный затвор



emergency valve

авторефрижератор



refrigerated lorry

агрегат компрессорный


compressor unit

агрегат компрессорный аммиачный
ammonia compressor unit

агрегат компрессорный двухступенчатый
two-stage compressor unit

агрегат компрессорный фреоновый
freon compressor unit

агрегат холодильный


refrigerating unit

аккумулятор холода



cold accumulator,cool storage,thermal storage

аккумуляционная емкость испарителя
evaporator holdover

аммиак




ammonia

аммиачная холодильная машина

ammonia refrigerating machine

арматура




armature

Б

бак расширительный


tank expansion

В

вакуумная холодильная машина

vacuum refrigerating machine

вентиль автоматический регулирующий вентиль
automatic expansion valve

вентиль дроссельный вентиль,вентиль регулирующий
refrigerant expansion valve

вентиль регулирующий вентиль (клапан) прямого действия
direct acting control valve

вентиль регулирующий вентиль (клапан,задвижка)
control valve,refrigerant control valve,refrigerant expansion valve

вентиль сервисный вентиль
service valve

вентиль смесительный
mixing valve

вентиль соленоидный, регулирующий подачу холодильного агента
solenoid refrigerant control

вентиль терморегулирующий вентиль, термостатический расширительный вентиль (ТРВ)
thermostatic expansion valve

вентиль электромагнитный
solenoid valve

виброизолятор
vibration isolator

вода вторичная вода
secondary water 

вода циркуляционная вода
circulating water

водяное охлаждение
water cooling

воздухоотделитель
air-purge drum

воздухоохладитель
air cooler

воздухоохладитель рассольный
brine air cooler

воздушно-водяное охлаждение
air-to-water cooling

воздушное охлаждение, кондиционирование воздуха
air-to-air cooling, air cooling

Г

глубокое охлаждение
deep chilling

градирня
cooling tower

градирня вентиляторная
forced-draft water cooling tower

градирня холодильной установки
refrigerating cooling tower

Д

давление всасывания; давление на всасывании
suction pressure

давление испытательное давление
test pressure

давление конденсации
condensing pressure

давление нагнетания
discharge pressure

давление рабочее давление
working pressure

датчик
sensor

датчик преобразователь температуры
temperature transmitter

датчик температуры
temperature-sensor

датчик температуры (чувствительный элемент датчика температуры)
temperature-sensing device

датчик тепловой
heat sensor

датчик уровня
level sensor

диапазон охлаждения
refrigerating field

дифференциальное реле давления
differential pressure switch,differential pressure control

дифференциальный манометр (дифманометр)
differential pressure gauge

Ж

жидкий аммиак
liquid ammonia

З

завод по производству льда (льдозавод)
ice plant

задвижка (трубопровода) с поплавковым управлением
float-controlled gate valve

замораживание в интенсивном потоке воздуха
air-blast freezing

замораживание в ходе технологического процесса
in-line freezing

замораживание погружением в рассол
brine freezing

замораживание сухим льдом, сухоледное замораживание
dry ice freezing

замораживание; замерзание
freezing

заслонка поворотная заслонка
butterfly valve

И

инженер
engineer

инженер по монтажу холодильных установок
refrigeration erection ( installation) engineer

инженер по обслуживанию холодильных установок
refrigeration service engineer

инженер по эксплуатации холодильных установок
operating refrigeration engineer

инженер проектировщик или конструктор по холодильным машинам или установкам 
designing refrigeration engineer

инженер-холодильщик
refrigeration engineer

интервал охлаждения (температурный)
cooling range

испаритель
evaporator, vaporizer

испаритель кожухозмеевиковый испаритель
shell-and-coil evaporator

испаритель кожухотрубный испаритель
shell and tube evaporator

испаритель непосредственного охлаждения
direct-expansion evaporator

испаритель панельный испаритель
embossed plate evaporator

испаритель пластинчатый испаритель
plate-type evaporator

испаритель пленочный испаритель
film evaporator

испаритель с оребренными
(ребристыми) трубами, оребренный испаритель finned evaporator

испаритель холодильника
refrigerator evaporator

испаритель холодильного агента
refrigerant evaporator

испаритель холодильной установки
refrigeration evaporator
К - О


К

камера быстрого охлаждения
snap-chill cabinet
камера замораживания
freezer room
камера низкотемпературная камера
freezing chamber
камера охлаждения
cooling cabinet,refrigeration chamber,cooling chamber

камера холодильная сборная
sectional cooler
камера хранения замороженных продуктов
frozen products chamber
камера хранения охлажденных продуктов
refrigerated products chamber
катушка электромагнитная
exciting coil
катушка электромагнитная, соленоид
magnet coil
клапан автоматический клапан
automatic valve
клапан байпасный клапан
bypass valve
клапан возвратный клапан
back-pressure valve
клапан выпускной клапан
exhaust valve
клапан двухседельный клапан
double-seat valve
клапан для регулирования противодавления, регулятор давления "после себя"
back-pressure control valve
клапан дренажный клапан
drain valve
клапан запорный клапан
angle valve
клапан запорный клапан (вентиль)
stop valve,cutout valve,shutoff valve
клапан масловыпускной клапан
oil drain valve,oil purge valve
клапан обратный клапан
check valve, nonreturn valve,back-pressure valve

клапан основной клапан
valve main valve

клапан отсчетный клапан
cutout valve

клапан перепускной клапан
relief valve,bypass valve

клапан пилотный клапан
pilot valve

клапан подъемный клапан
back-pressure valve

клапан поплавковый клапан, поплавковый регулятор
float valve
клапан предохранительный клапан
pressure-relief valve,safety valve
клапан продувочный клапан
drain valve
клапан редукционный клапан
relief valve
клапан с электромагнитным управлением, электромагнитный клапан, гидро- или пневмораспределитель с электромагнитным управлением
solenoid valve
клапан спускной клапан
bleed valve
клапан спускной клапан (вентиль)
drain valve
клапан тарельчатый клапан (вентиль)
disk valve
клапан трехходовой клапан
three-way valve
клапан угловой клапан (вентиль)
angle valve
клапан управляющий клапан
pilot valve
клапан шаровой клапан (вентиль, задвижка) (трубопровода)
ball valve
клапан, вентиль, работающий автоматически
automatically operated valve
клапан; вентиль; задвижка; золотник, распределительный кран; золотник, затвор
valve
колбасный завод
sausage plant
компрессор
compressor
компрессор аммиачный
NH3 - compressor
компрессор аммиачный
ammonia compressor
компрессор винтовой
gear compressor
компрессор двухступенчатый
compound compressor
компрессор двухступенчатый
two-stage compressor
компрессор одноступенчатый
one-stage compressor
компрессор поршневой
positive displacement compressor
компрессор поршневой
reciprocating compressor
компрессор с экономайзером
economizer compressor
компрессор с экономайзером
waste gas heater compressor
компрессор фреоновый
freon compressor
компрессор холодильный
refrigerant [refrigeration] compressor
компрессорно-конденсаторный агрегат
condensing unit
компрессорно-конденсаторный аммиачный агрегат
ammonia condensing unit
компрессорно-конденсаторный фреоновый агрегат
freon condensing unit
конденсатор
condenser
конденсатор аммиачный
ammonia condenser
конденсатор водяного охлаждения
water-cooled condenser
конденсатор воздушного охлаждения, воздушный конденсатор
air-cooled condenser
конденсатор затопленный конденсатор
flooded condenser
конденсатор испарительный
evaporative condenser
конденсатор кожухозмеевиковый конденсатор
shell-and-coil condenser
конденсатор пластинчатый
plate-type condenser
конденсатор с воздушным охлаждением и орошением водой; оросительный конденсатор
air-and-water condenser
конденсатор фреоновый
freon condenser
конденсатор холодильной машины
refrigeration condenser
конденсатор-вымораживатель
condenser-freezer
конденсатор-испаритель
condenser-evaporator
конденсаторкожухотрубный конденсатор
shell-and-tube condenser
кран распределительный кран
distributing valve
Л

льдогенератор
ice generator,ice maker,ice-making apparatus

льдогенератор с холодильной машиной
ice machine,ice-making machine
льдогенератор чешуйчатого льда
ice flaker
М

манометр
pressure gauge
маслосборник, маслоприемник
oil receiver
механический фильтр
mechanical filter
мороженое
ice cream
морозильная установка
freezing plant
морозильный аппарат
freezer,freezing apparatus,freezing unit,froster
морозильный конвейер
freezing belt,freezing conveyor
морозильный туннель
freezing alleyway
мясокомбинат
meat-packing plant/factory
мясоперерабатывающий завод
meat-processing plant
Н

нагнетание компрессора, выходной патрубок компрессора
compressor discharge
насос
pump
насос аммиачный
ammonia pump
насос винтовой насос
screw pump
насос водяной
water pump
насос всасывающий насос
suction pump
насос для перекачки мороженого (из фризера)
ice-cream pump
насос для хладоносителя
coolant pump
насос масляный насос, смазочный насос
oil pump
насос многоступенчатый насос
multistage pump 

насос рассольный
brine pump

насос роторный насос
rotary pump

насос ручной насос
manual pump

насос сдвоенный насос
double pump

насос фреоновый
freon pump

насос центробежный насос
centrifugal pump

непосредственное охлаждение (без промежуточной среды)
direct cooling
О

ограничитель давления конденсации
condensing pressure limiting control

отделитель жидкости
liquid separator
отделитель жидкости, аккумулятор жидкости, осушитель влажного пара, уравнительный бак; расходный (рабочий) бак
surge drum
отделитель неконденсирующихся газов, воздухоотделитель
noncondensable gas separator
оттаивание инея горячим паром
hot gas defrosting
оттаивание инея с воздухоохладителей ТЭНами
electrical defrosting
оттаивание инея с поверхности охл. приборов
defrosting
охладитель воды
water cooler
охладитель, охлаждающий аппарат
chiller
охладительный танк
cooling tank
охлаждаемая зона
refrigerated zone
охлаждающая поверхность
refrigerating surface
охлаждающая поверхность, поверхность охлаждения
cooling surface
охлаждающая среда, холодоноситель, холодильный агент, хладагент
cooling medium
охлаждающий туннель
cooling tunnel
охлаждение
cooling
охлаждение жидкостное охлаждение
liquid cooling
охлаждение интенсивное охлаждение
blast cooling
охлаждение масла
oil cooling
охлаждение на базе сезонного аккумулирования холода
icebox cooling
охлаждение обдувом
blower cooling
охлаждение по ходу технологического процесса
process cooling
охлаждение промежуточным холодоносителем, рассольное охлаждение
indirect cooling
охлаждение разбрызгиванием
splat cooling
охлаждение распылением или разбрызгиванием
shower cooling
охлаждение с дросселированием хладагента непосредственно в испаритель
direct-expansion cooling
охлаждение с распределением воздуха по каналам
ducted cooling
охлаждение сухоледное охлаждение (охлаждение твердой углекислотой)
carbon dioxide cooling, dry ice cooling
П - Я
П
перепад давления
differential pressure

пивоваренный завод
brewery

пленочное охлаждение
film cooling

плиточный морозильный аппарат
plate contact freezing

площадь хранения; склад; участок складирования
storage area

потери при охлаждении
cooling loss

потери холода
refrigeration loss

потребность в холоде, требуемое количество холода
refrigeration demand

проект
project

производительность системы охлаждения
cooling system capacity

производительность холодильной установки
cooling capacity

Р

расход холода
cooling load

регулятор температуры
temperature control

регулятор уровня
level control device

регулятор уровня жидкости
liquid level regulator

регулятор уровня поплавковый
float switch

регулятор холодопроизводительности
refrigerating capacity regulator

реле давления
pressure control, pressure relay

ресивер
receiver

ресивер высокого давления (линейный ресивер)
high pressure receiver

ресивер дренажный ресивер
drain receiver

ресивер линейный ресивер
high pressure receiver, line receiver

ресивер циркуляционный ресивер
pump receiver

рыбзавод,завод рыбоперерабатывающий
fish processing plant

С
сборник (ресивер) жидкого холодильного агента
liquid refrigerant accumulator

система охлаждения
cooling system

система холодоснабжения
refrigeration supply system

склад холодильный
cold-storage establishment,cold [cool] store,cold-storage warehouse,refrigerated warehouse

сосуд, работающий под давлением
pressure vessel

сосуд; резервуар; баллон; контейнер (для жидкостей или газов)
vessel

сторона высокого давления
condensing side

Т

температура адиабатического насыщения
thermodynamic wet-bulb temperature,adiabatic saturation temperature

температура адиабатического охлаждения
temperature adiabatic cooling temperature

температура быстрого охлаждения
quencn(ing) temperature

температура замерзания
freezing - point

температура насыщения
saturation temperature

температурный зонд (датчик температуры)
temperature probe

тепловая нагрузка (холодильного оборудования)
refrigeration load,cooling load

теплообменник
heat exchanger

теплообменное оборудование
heat-exchange equipment

термоэлектрическое охлаждение
thermoelectric cooling

техническое обслуживание и ремонт холодильною оборудования
refrigeration maintenance

технология охлаждения
refrigeration technique

трубопровод
piping

У

указатель давления (манометр)
pressure gauge

Ф

фильтр
filter

фильтр грязеотстойника
sump filter

фильтр патронный фильтр
cartridge filter

фильтр сетчатый фильтр, фильтр грубой очистки
filter strainer

фильтр-влагоотделитель
filter drier

фреон, хладон
freon

фреоновая холодильная машина
freon refrigerating machine, freon refrigerating unit

фреоновая холодильная установка
freon refrigerating system

Х
холодильная камера
cooling chamber, cold store

холодильная машина
refrigerating [refrigeration] machine,refrigerating system,chiller,refrigerator,chilling machine,refrigerating unit

холодильная машина компрессионная
compression refrigerating machin

холодильная машина парокомпрессорная
vapor compression refrigeration machine

холодильная машина промышленная
industrial refrigerating machine

холодильная промышленность
refrigeration industry

холодильная сборная камера
cooler sectional cooler

холодильная станция
refrigerating station

холодильная термодинамика
refrigeration thermodynamics

холодильная техника
refrigerating engineering

холодильная технология
refrigeration technique

холодильная установка
cooling installation,cooling plant,refrigerating plant,refrigerating system,chilling machine,refrigerating unit

холодильник
cooling house ,chiller, refrigerator ,cold store,coolhouse,cold [cool] store,cold-storage warehouse,refrigerated warehouse

холодильное дело
refrigeration

холодильное оборудование
refrigerating equipment

холодильное отделение
refrigerating section

холодильное хранение
cold storage, refrigerated storage

холодильные перевозки
refrigerated hauling, refrigerated transportation

холодильный агент (хладагент,хладоноситель)
cooling agent,liquid refrigerant,refrigerant,refrigerant coolant,coolant, refrigerating medium

холодильный аппарат
refrigerating device

холодильный коэффициент
refrigerating factor,refrigeration efficiency

холодильный склад
coolhouse,cold store

холодопроизводительность
refrigerating capacity,refrigeration outpu,refrigeration performancet

холодопроизводительность компрессорно-конденсаторного агрегата
condensing unit capacity

Э

экономайзер, промежуточный сосуд, промсосуд
economizer,waste gas heater

PAGE  
1

