## Смета
Спецификация ЗИП
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость
Электроника CHINT
| Контактор NC1-3210 | шт | 9 | 800 | 7200
| Контактор NC1-2510 | шт | 25 | 700 | 17500
| Контактор NC1-1810 | шт | 30 | 600 | 18000
| Контактор NC1-0910 | шт | 8 | 500 | 4000
| Приставка к контакторам F4-22 | шт | 26 | 200 | 5200
| Итого |  |  |  | 51900
| Итого со скидкой 0% |  |  |  | #REF!
Фильтры
| Alco ASD-75S11 | шт | 3 | 3000 | 9000
| Becool BC-OF-054 1/2 | шт | 5 | 350 | 1750
| Becool BC-OF-085 5/8 | шт | 6 | 600 | 3600
| Becool BCDS-487 | шт | 1 | 2500 | 2500
| Danfoss DCL 166S | шт | 1 | 700 | 700
| Danfoss Elininator DCL 306S | шт | 4 | 1000 | 4000
| Вставка антикислотная Danfoss 48-DA | шт | 4 | 900 | 3600
| Вставка грубой очистки Danfoss 47-F | шт | 1 | 600 | 600
| Сердечник фильтра-осушителя Danfoss 48-DC | шт | 5 | 500 | 2500
| Сердечник фильтра Emerson H-48 | шт | 2 | 500 | 1000
| Sanhua DTGF 305S | шт | 3 | 500 | 1500
| Итого |  |  |  | 30750
| Итого со скидкой 0% |  |  |  | #REF!
Регуляторы уровня масла
| Becool BC-OM1-BB (IP65) | шт | 3 | 6000 | 18000
| Becool BC-OM1-CE | шт | 3 | 6000 | 18000
| Emerson OM3-020 | шт | 4 | 7000 | 28000
| Итого |  |  |  | 64000
| Итого со скидкой 0% |  |  |  | #REF!
Контроллеры
| Danfoss ERC 211 | шт | 1 | 1000 | 1000
| Danfoss EKC 202B | шт | 16 | 1500 | 24000
| Danfoss EKC 102А | шт | 20 | 1000 | 20000
| Dixell XR60CX | шт | 1 | 2000 | 2000
| Dixell XR20CX | шт | 7 | 1000 | 7000
| Dixell XC35CX | шт | 5 | 7000 | 35000
| Dixell XC15CX | шт | 2 | 7000 | 14000
| Dixell XC650CX | шт | 13 | 7000 | 91000
| Dixell XC645CX | шт | 4 | 9000 | 36000
| Dixell XEV02D | шт | 2 | 6000 | 12000
| Dixell XRi77CX | шт | 1 | 5000 | 5000
| Итого |  |  |  | 246000
| Итого со скидкой 0% |  |  |  | #REF!
Компрессоры
| ZENNY ZC134A-160 | шт | 1 | 2000 | 2000
| EMBRACO EMT6152GK | шт | 1 | 5000 | 5000
| EMBRACO NT2180GK | шт | 1 | 10000 | 10000
| COPELAND ZF13K4E-TFD-551 | шт | 2 | 55000 | 110000
| EMBRACO NJ9232GK б/у | шт | 1 | 8000 | 8000
| Итого |  |  |  | 135000
| Итого со скидкой 0% |  |  |  | #REF!
Катушки, мониторы, реле, авт-ты, датчики, транс-ры
| Автомат ABB MS 116-10 | шт | 4 | 1800 | 7200
| Автомат ABB MS 116-20 | шт | 2 | 2500 | 5000
| Автомат ABB MS 116-16 | шт | 1 | 1500 | 1500
| Блок питания водозащищенный SLA-75-12 | шт | 2 | 800 | 1600
| Датчик давления Dixell PP30 2,0MT PVC | шт | 6 | 3500 | 21000
| Датчик давления Dixell PP11 2,0MT PVC | шт | 7 | 3000 | 21000
| Реле давления Alco PS1-A5A | шт | 1 | 1000 | 1000
| Реле давления (Прессостат) КР1 060-110166 | шт | 6 | 1500 | 9000
| Реле давления (Прессостат) КР5 060-117166 | шт | 8 | 1500 | 12000
| Реле давления (Прессостат) КР15 060-124166 | шт | 10 | 3000 | 30000
| Danfoss Сервисный набор для EVR 4, 6, 8032F5466 | шт | 7 | 200 | 1400
| Таймер задержки CARLO GAVAZZI DAA51CM24 | шт | 2 | 4000 | 8000
| Модульное реле времени Finder 80.11.0.240.0000 | шт | 3 | 1000 | 3000
| Катушка электромагнитная Emerson ASC3-24V/50-60Hz | шт | 3 | 500 | 1500
| Катушка электромагнитная Emerson ASC3-230 VAC | шт | 3 | 500 | 1500
| Катушка электромагнитная Emerson ASC3-24 VAC | шт | 3 | 500 | 1500
| Контактор EATON DILEM 12-10 XTMC12A10F | шт | 1 | 800 | 800
| Контактор CJX2-1210 | шт | 1 | 500 | 500
| Контактор APACH 020TEL0003 230V 20A ABB | шт | 2 | 2500 | 5000
| Клапанный узел Danfoss 068-2007 | шт | 4 | 300 | 1200
| Клапанный узел Danfoss 068-2008 | шт | 2 | 300 | 600
| Клапанный узел Danfoss 068-2009 | шт | 4 | 300 | 1200
| Клапанный узел Danfoss 068-2010 | шт | 4 | 300 | 1200
| Клапанный узел Danfoss 068-2015 | шт | 3 | 300 | 900
| Датчик давления Eliwell EWPA 007 | шт | 4 | 4000 | 16000
| Интерфейсный модель BUS Eliwell BA10000R3700 | шт | 1 | 2000 | 2000
| Монитор напряжения РНПП-311 | шт | 9 | 1000 | 9000
| Переходник резьбовой Alco OM0-CCA | шт | 2 | 900 | 1800
| Реле времени Danfoss 047H3104 | шт | 1 | 2000 | 2000
| Реле промежуточное Finder 62.82.8.230.0300 | шт | 14 | 400 | 5600
| Реле промежуточное Finder 40.52.8.230…. | шт | 17 | 200 | 3400
| Разъем 9575SMA | шт | 8 | 100 | 800
| Регулятор давления конденсации РДК-8.4 Mitsubishi El. | шт | 7 | 500 | 3500
| Регулятор скорости Dixell XV308K-70120 Slave | шт | 1 | 14000 | 14000
| Набор для подключения к водопроводу UNOX XC660 | шт | 4 | 2000 | 8000
| Насос дренажный Suermann SI2100 | шт | 2 | 3000 | 6000
| Саморегулирующийся нагреватель картера НК 5.4-0.5 | шт | 7 | 200 | 1400
| Трансформатор Dixell TF5 | шт | 4 | 400 | 1600
| Ручка для холодильной камеры с замком | шт | 5 | 2500 | 12500
| Клапан электро-ный Parker фланец 32x32мм XS03XS6F | шт | 1 | 5000 | 5000
| Клапан электро-ный Parker BX38453 483510P0F | шт | 1 | 4000 | 4000
| Клапан электро-ный Parker FB-09 | шт | 1 | 3000 | 3000
| Твердотельное реле KIPPRIBOR HD2544ZA2 | шт | 1 | 700 | 700
| Клапан электро-ный ODE 31A1AR15 | шт | 1 | 2000 | 2000
| Тэн Нагревательный Элемент Kocateq HP4500 | шт | 1 | 5000 | 5000
| Проводной пульт для кондиционера GREE Z7A351 | шт | 1 | 1500 | 1500
| Плата блока управления SM2088C 22F ZD90F MURENKING | шт | 1 | 3000 | 3000
| Гибкий ТЭН (ПЭН трубки слива) 8Вт | шт | 7 | 300 | 2100
| Реле защиты двигателя GRANCONTROL P40 | шт | 2 | 1000 | 2000
| ASTIL Напр. шариковые Y8113 400мм 45мм | шт | 5 | 400 | 2000
| Магнитный стартер для тестомеса HKN-M30SN2V HURAKAN | шт | 1 | 1500 | 1500
| Кран пуска воды 24V 50/60Hz 952706030 для кофемашин CIMBALI, FAEMA | шт | 1 | 15000 | 15000
| Панель управления scheda 215042 | шт | 1 | 20000 | 20000
| Итого |  |  |  | 292000
Вентиляторы
| EBMPAPST A8D640-AM01-01 | шт | 2 | 30000 | 60000
| EBMPAPST S2E250AL06-11 | шт | 1 | 15000 | 15000
| ZIEHL-ABEGG FN050-6EK 4F V7P1 | шт | 2 | 23000 | 46000
| EBMPAPST 4656N | шт | 10 | 2500 | 25000
| SUNFLOW FM15050A2HBL | шт | 1 | 500 | 500
| Weiguang FC(YJF)8025HB | шт | 3 | 400 | 1200
| Итого |  |  |  | 147700
Виброгасители
| Frigopoint FP-VA-138 | шт | 2 | 800 | 1600
| Frigopoint FP-VA-038 | шт | 5 | 350 | 1750
| Frigopoint FP-VA-012 | шт | 3 | 250 | 750
| Frigopoint FP-VA-034 | шт | 5 | 400 | 2000
| Frigopoint FP-VA-078 | шт | 7 | 400 | 2800
| VAS-35 | шт | 3 | 900 | 2700
| Итого |  |  |  | 11600
Соленоиды, вентили шаровые, обратные клапаны
| Соленоид Danfoss BC-EMV3-38S | шт | 2 | 1000 | 2000
| Соленоид Danfoss EVR6 032F1213 | шт | 2 | 2000 | 4000
| Соленоид Danfoss EVR6 032F1236 | шт | 1 | 2000 | 2000
| Соленоид Danfoss EVR3 032F1208 | шт | 1 | 1000 | 1000
| Катушка электромагнитная Danfoss 018F6701 | шт | 1 | 700 | 700
| Вентиль терморегулирующий TES 2 Danfoss 068Z3403 | шт | 1 | 2500 | 2500
| Вентиль шаровый Danfoss GBC 16S | шт | 3 | 1000 | 3000
| Вентиль шаровый Danfoss GBC 12S | шт | 4 | 800 | 3200
| Вентиль шаровый SANHUA SBV(M)-A6YHSY-1-S | шт | 3 | 700 | 2100
| Клапан предохранительный FP-SV-038 Frigopoint | шт | 4 | 900 | 3600
| Дифф. клапан обратный FP-DV-038-35-3,0 Frigopoint | шт | 2 | 600 | 1200
| Клапан обратный Danfoss NRV-22S | шт | 2 | 3000 | 6000
| Термостат WQS-125 | шт | 1 | 500 | 500
| ШТУЦЕР 1/4 ДЛЯ КОФЕМАШИН NUOVA SIMONELLI (07300100.M8) | шт | 1 | 200 | 200
| Диффузор NUOVA SIMONELLI 07300183 | шт | 1 | 900 | 900
| Крепление крана подачи воды APPIA II NUOVA SIMONELLI 07300112 | шт | 1 | 500 | 500
| Итого |  |  |  | 33400
| Итого со скидкой 0% |  |  |  | #REF!
| Итого по всем разделам со скидкой 0% |  |  |  | 1012350

## формулы и подсказки
Окна | высота | ширина | площадь |  | уголок длина | уголок длина для облицовки
Окно № 1 | 0.53 | 0.56 | 0.2968 |  | 1.92 | 0.96
Окно № 2 | 0.53 | 0.56 | 0.2968 |  | 1.92 | 0.96
Окно № 3 | 0.53 | 0.56 | 0.2968 |  | 1.92 | 0.96
Окно № 4 | 1.36 | 1.26 | 1.7136 |  | 3.32 | 1.66
Окно № 5 | 1.36 | 1.5 | 2.04 |  | 3.8 | 1.9
Окно № 6 | 1.56 | 1.25 | 1.95 |  | 3.3 | 1.65
Окно № 7 | 1.6 | 2.1 | 3.36 |  | 5 | 2.5
Окно № 8 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 9 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 10 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 11 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 12 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 13 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 14 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 15 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 16 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 17 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Окно № 18 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Двери в несущей облицовочной стене | высота | ширина | площадь
Дверь № 1 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Дверь № 2 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Дверь № 3 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Дверь № 4 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Дверь № 5 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Дверь № 6 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Дверь № 7 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.4
Двери в несущей внутренней стене | высота | ширина | площадь
Дверь № 1 | 2.1 | 0.9 | 1.89 |  | 2.6
Дверь № 2 | 2.1 | 0.9 | 1.89 |  | 2.6
Дверь № 3 | 2.1 | 0.9 | 1.89 |  | 2.6
Дверь № 4 | 2.1 | 0.9 | 1.89 |  | 2.6
Дверь № 5 | 2.1 | 0.9 | 1.89 |  | 2.6
Дверь № 6 | 2.1 | 0.9 | 1.89 |  | 2.6
Дверь № 7 | 2.1 | 0.8 | 1.68 |  | 2.4
Дверь № 8 |  |  | 0 |  | 0.8
Дверь № 9 |  |  | 0 |  | 0.8
Двери в перегородках | высота | ширина | площадь
Все двери посчитать вручную |  |  |  |  | 0.8
Вентиляция
| Высота | кол-во рядов | кирпича в ряду | итого (шт.)
Вент. 2 канала | 7.5 | 0.075 | 6.5 | 650
Вент. 3 канала | 5 | 0.075 | 9 | 600
Вент. 3 |  |  |  | #DIV/0!
Вент. 4 |  |  |  | #DIV/0!
Вент. 5 |  |  |  | #DIV/0!
цемент (мешков)
материал стен | песок (а/м) | цоколь | стены
Аэробел | 1 | 25 | 10
Аэробел+облиц. кирп | 2 | 25 | 45
СКЦ + облиц.кирп | 3 | 25 | 60
Доставка, 6 поддонов | в 1 поддоне |  | материал | кол-во на поддоне | кол-во в 1м³
кирпич одинарный | 500 |  | блок СКЦ 390*190*188 |  | 71
кирпич полуторный | 352 |  | блок СКЦ 390*90*188 |  | 151
СКЦ цоколь | 60 |  | блок СКЦ 390*120*188
СКЦ стена | 72 |  | кирпич 250*120*88 | 352 | 379
Газосиликат | 2 м3 |  | кирпич 250*120*65 | 480 | 513
|  |  | кирпич 250*85*65 | 720 | 724
В 1 м3 кладки | шт. |  | Аэробел 625*100*200 | 150 | 80
одинарный | 410 |  | Аэробел 625*150*200 | 100 | 53.33
полуторный | 310 |  | Аэробел 625*200*200 | 80 | 40
СКЦ (200х200х400) | 62.5 |  | Аэробел 625*250*200 | 60 | 32
СКЦ (120х200х400) | 104 |  | Аэробел 625*300*200 | 50 | 26.67
СКЦ (90х200х400) | 125 |  | Аэробел 625*300*250 | 50 | 21.33
Газосиликат (400х200х600) | 21 |  | Аэробел 625*375*200 | 40 | 21.33
Газосиликат (300х200х600) | 27 |  | Аэробел 625*400*200 | 40 | 20
Газосиликат (150х200х600) | 55
Расход материалов | меш
Цемент На 1 м3 кладки блока СКЦ 190*190*390 | 1.2 |  | Цоколь кирпич цемент | Кол-во мешков=шт кирпича/400*0,25*8+2
Цемент на 1 М3 кладки кирпича 120*250*65 | 2.5 |  | Цоколь блок цемент | Кол-во мешков=шт блока/62,5*0,15*8+2
Клей газосиликат на 1 м3 кладки газосиликата | 1.4
Кровля
Утепление кровли умножает на коэф. 0,9 от общей квадратуры кровли
Площадь кровли:
Двускатная - квадратуру дома умножаем на 1,4
четырехскатная - квадратуру дома умножаем на 1,5
Сложная кровля - квадратуру дома умножаем на 1,7
таблица класса и марки бетона |  |  |  | ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Класс бетона | Средняя прочность, кгс/см2 | марка бетона |  | №п/п | материал | плотность, кг/м³ | теплопроводность, Вт/(м*К) | паропроницаемость
B5 | 65 | М75 |  | 1 | железобетон | 2500 | 1.69 | 0.03
B7,5 | 98 | М100 |  | 2 | бетон | 2400 | 1.51 | 0.03
B10 | 131 | М150 |  | 3 | керамзитобетон | 1800 | 0.66 | 0.09
B12,5 | 164 | М150 |  | 4 | керамзитобетон | 500 | 0.14 | 0.3
B15 | 196 | М200 |  | 5 | пенобетон | 1000 | 0.29 | 0.11
B20 | 262 | М250 |  | 6 | пенобетон | 300 | 0.08 | 0.26
B25 | 327 | М350 |  | 7 | минвата | 200 | 0.07 | 0.49
B30 | 393 | М400 |  | 8 | минвата | 100 | 0.056 | 0.56
B35 | 458 | М450 |  | 9 | минвата | 50 | 0.048 | 0.6
B40 | 524 | М550 |  | 10 | пенополистирол | 33 | 0.031 | 0.013
B45 | 589 | М5600 |  | 11 | экструдированный пенополистирол | 45 | 0.036 | 0.013
B50 | 655 | М600 |  | 12 | пенополистирол | 150 | 0.05 | 0.05
B55 | 720 | М700 |  | 13 | пенополистирол | 100 | 0.041 | 0.05
B60 | 786 | М800 |  | 14 | пенополистирол | 40 | 0.038 | 0.05
|  |  |  | 15 | пенополиуретан | 80 | 0.041 | 0.05
подсказки |  |  |  | 16 | пенополиуретан | 60 | 0.035 | 0.05
арматура заказывается кратно 11,7м |  |  |  | 17 | пенополиуретан | 40 | 0.029 | 0.05
арматура стеклопластиковая кратно 50м |  |  |  | 18 | пенополиуретан | 30 | 0.02 | 0.05
сетка заказывается кратно 50 м |  |  |  | 19 | керамзит | 800 | 0.18 | 0.21
уголок заказывается кратно 6/12м |  |  |  | 20 | керамзит | 200 | 0.1 | 0.26
профильная труба кратно 12м |  |  |  | 21 | пеностекло | 400 | 0.11 | 0.02
на манипуляторе заказывается 6 поддонов |  |  |  | 22 | пеностекло | 200 | 0.07 | 0.03
число связей 5шт/1м² |  |  |  | 23 | аэробел | 500 | 0.12
число резов= число углов*2*кол-во рядов (≈ 10% от объёма штучного мат-ла) |  |  |  | 24 | дерево (сосна) | 500 | 0.1 | 0.05
площадь кровли=площадь помещения*1,4(двухскатка), *1,5(четырёхскатка), *1,7(сложная кровля) |  |  |  | 25 | Керамический блок пустотелый | 790 | 0.18
плюс 3-5% к заказу облицовочного кирпича на брак |  |  |  | 26 | Керамический кирпич полнотелый | 1900 | 0.65
песок заказывать кратно 12 м³
шаг для подшивки потолка 40см
оптимальное число пик на забор 9шт/м
саморезы на забор 10шт на лист при двух горизонтальных несущих
Облицовочный кирпич берется с учетом запаса 5%, а затем кратно поддонам
армирование газосиликата арматурой осуществляется каждые 4 ряда, в среднем 4 раза за этаж 3 метра
Таблица допустимого давления на грунт, кг/см2 .
Грунт | Глубина заложения фундамента
| 1 – 1,5м | 2 – 2,5м
Щебень, галька с песчаным заполнением | 4.5 | 6
Дресва, гравийный грунт из горных пород | 4 | 5
Песок гравелистый и крупный | 3.2 | 5.5
Глина твердая | 3 | 4.2
Щебень, галька с илистым заполнением | 2.8 | 4.2
Песок средней крупности | 2.5 | 4.5
Песок мелкий маловлажный | 2 | 3.5
Суглинок | 1.7 | 2
Глина пластичная | 1.6 | 2
Супесь | 1.5 | 2.5
Песок мелкий очень влажный | 1.5 | 2.5
Таблица плотности и несущей способности различных грунтов. кг/см2 .
Тип грунта | Плотный грунт | Грунт средней плотности
Песок крупный | 6 | 5
Песок среднего размера | 5 | 4
Супесь (сухая) | 3 | 2.5
Супесь влажная (пластичная) | 2.5 | 2
Мелкий песок (маловлажный) | 4 | 3
Мелкий песок (влажный) | 3 | 2
Глина (сухая) | 6 | 2.5
Глина влажная (пластичная) | 4 | 1
Суглинок (сухой) | 3 | 2
Суглинок влажный (пластичный) | 3 | 1

## доставка
РАЙОН |  | РАЙОН
Беломестное | 1000 | Новая Таволжанка | 2000
Беловское | 1000 | Октябрьский | 1500
Бессоновка | 1500 | Ольшанец | 1000
Безлюдовка | 1500 | Орлова | 1000
Бл. Игуменка | 1000 | Петропавловка | 1000
Борисовка | 2000 | Полит отдел | 1500
Болдыревка | 1500 | Прохоровка | 2300
Болховец | 1000 | Пролетарский | 2500
Веселая Лопань | 1500 | Пушкарное | 1000
Верхний Ольшанец | 1500 | Ракитное | 2500
Вислое | 1500 | Раздабаркина | 1000
Головчино | 2500 | Разумное | 1000
Головино | 1200 | Разумное 71 | 1000
Гостищево | 1500 | Репное | 1000
Гремячье -Ломово | 1500 | Северный | 1000
Графовка | 1500 | Северный дачи | 1000
Грайворон | 3000 | Стрелецкое | 1000
Грязное | 1000 | Стрелецкое 23,23А,43 | 1000
Дальняя Игуменка | 1500 | Стрелецкое 72, 73, 59 | 1000
Долбино | 1500 | Севрюково | 1000
Драгунское | 1000 | Строитель | 1500
Драгунское (Яковлевскийр-н) | 1500 | Таврово 1,2,7 | 1000
Дубовое | 1000 | Таврово( остальные) | 1000
Дубовская Застава | 1000 | Томаровка | 1500
Ерик | 1300 | Хохлово | 1000
Жданово | 1300 | Шопино | 1000
Журавлевка | 1800 | Красный Восток( Шопино) | 1000
Зеленая Поляна | 1000 | Шишино | 1000
Ивня | 2500 | Шебекино | 2000
Киселево | 1200 | Шляхово | 1900
Комсомолец | 1000 | Яковлево | 1500
Крутой Лог | 1200 | Никольское ИЖС | 1500
Короча | 2000 | Нелидовка | 1500
Красная Яруга | 3000
Крейда | 1000
Крейда СИЗО | 1000
Кустовое | 2000
Магистральная | 1000
Маслова Пристань | 1500 | Доставка Воды | 1800
М-н Восточный | 1200
Майский 80 | 1000
Майский | 1000
Майский 8 | 1000
М-н Юго-Западный 2\2 | 1000
М-н Юго-Западный 2\4 | 1000
М-н 41 | 1000
М-н Улитка | 1000
Монастырский Лес | 1000
Мелихово | 1500

## Лист1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | H | S стен | S пола, потолка | окно L | окно H | окно L | окно H | S окно | двери L | двери H | двери L | двери H | двери L | двери H | Sдвери | S общ.
1 | зал | [9 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | 1спальня | [9 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | 2спальня | [9 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | кухня | [9 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5 | ванна | [9 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6 | туалет | [9 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7 | коридор | [9 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
8 | балкон | [9 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0