	№
	Наименование оборудование
	Ко-во

	1
	Компрессор „Bitzer” Typ: 6F-40.2Y-40P
	2шт

	2
	РКС „DELTA-P” 230V 90s 52 S 555 60S U8
	2шт

	3
	Картерный подогренный масло (140Вт/220В) RICA 91 15 (7141828) 140W/220V
	2шт

	4
	Вентиль на нагнетаний для компрессора Bitzer 6F-40.2Y-40P
	2шт

	5
	Маслоотделитель „Carly” URBOIL 3009 MMS (вход-выход Ø34мм )
	2шт

	6
	Запорный вентиль „Castel” 16Nm max. пайка
	2шт

	7
	Смотровое стекло „Danfoss” T3 пайка Ø12мм
	2шт

	8
	Обратный клапан NRV 35S 1 3/8˝ под пайку Danfoss 23bar Ø28мм
	2шт

	9
	Пресостат Alco Controls PS1-A5A высокого давления с автовозвратом (bar6…30)
	2шт

	10
	Манометр высокого давления (-1….30bar)
	1шт

	11
	Пресостат Alco Controls высокого и низкого давления с автовозвратом (bar 0…6; 6…30)
	1шт

	12
	Манометр низкого давления (-1….10bar)
	1шт

	13
	Виброгаситель на нагнетание Ø44мм пайка
	1шт

	14
	Конденсатор Guntner GVH 080.2B/2-N(D) Max/Min pressure PS:32bar/-1bar, Max/Min Temperature TS:100°C/-50°C, Test pressure:32bar, Volume V:76.8L
	1шт

	15
	Ресивер Bitzer Typ: FS 732; V=73L; PS=33bar
	1шт

	16
	Вентиль выхода с ресивера 
	1шт

	17
	Корпус разборного фильтра Alco Controls ADK-PLUS 487 PCN 883552
	1шт

	18
	Сменный картридж фильтра US 848
	1шт

	19
	Запорный вентиль на фильтр осушитель
	1шт

	20
	Смотровое стекло на жидкостном трубе Danfoss Ø25мм 
	1шт

	21
	Запорный вентиль Danfoss 45bar
	1шт

	22
	Корпус соленоидного  вентиля Danfoss (вход-выход Ø26мм)
	2шт

	23
	Катушка Danfoss 220/230V; 10W; BE230AS
	2шт

	24
	ТРВ Danfoss TES12; R404A, R507; 067B3347; -40/+10°C; PB 28bar

Силовой элемент R404A без МОР „AlcoControls” XB1019SW-1B
	2шт

	25
	Испаритель Guntner S-GHF 050.1D/47-ES V=54.4L
	2шт

	26
	Виброгаситель на нагнетание Ø86мм пайка
	1шт


