Холодильные герметичные поршневые компрессоры производства Китай.
Hangzhou Nihong Refrigeration Equipment Co.,Ltd.
	Модель
	Объем (см3)
	
	Охлаждение
	Холодопроизводитель

ность. (Вт)
	Рабочий
ток (А)
	Напряжение/
частота(В/Гц)
	
	

	FN43Q (сер.SX)
	4.30
	RSIR
	S
	112
	0.88
	220/50
	R-12
	

	FN57Q (сер.SX)
	5.70
	RSIR
	S
	134
	1.00
	220/50
	R-12
	

	FN66Q (сер.SX)
	6.60
	RSIR
	S
	158
	1.05
	220/50
	R-12
	

	FN77Q (сер.SX)
	7.70
	RSIR
	S
	176
	1.35
	220/50
	R-12
	

	FN91Q (сер.SX)
	9.10
	RSIR
	S/F
	221
	1.40
	220/50
	R-12
	

	FN110Q (сер.SX)
	11.00
	RSIR
	F
	270
	1.60
	220/50
	R-12
	

	FN128Q (сер.SX)
	12.80
	RSIR
	F
	306
	2.00
	220/50
	R-12
	

	FN142Q (сер.SX)
	14.00
	CSIR
	F
	333
	2.10
	220/50
	R-12
	

	QD65H (сер.DL)
	6.50
	RSIR
	S
	167
	1.00
	220/50
	R-134a
	

	QD75H (сер.DL)
	7.50
	RSIR
	S
	189
	1.10
	220/50
	R-134a
	

	QD85H (сер.DL)
	8.50
	RSIR
	S/F
	212
	1.20
	220/50
	R-134a
	

	QD91H (сер.DL)
	9.10
	RSIR
	F
	228
	1.30
	220/50
	R-134a
	

	QD40A (PW4.0AK)
	4.00
	
	
	77
	0.65
	220/50
	
	

	QD45A (PW4.4AK)
	4.33
	
	
	95
	0.75
	220/50
	
	

	QD55A (PW5.5AK)
	5.52
	
	
	130
	1.10
	220/50
	
	

	QD61A (PW6.1AK)
	6.09
	
	
	145
	1.20
	220/50
	
	

	QD71A (PW7.1AK)
	7.06
	
	
	168
	1.35
	220/50
	
	

	QD35 (PW3.5K6)
	3.47
	
	
	70
	0.71
	
	
	LBP

	QD45 (PW4.5K7)
	4.33
	
	
	97
	0.81
	
	
	LBP

	QD55 (PW5.5K9)
	5.52
	
	
	130
	1.05
	
	
	LBP

	QZG30 (PW3K7)
	2.94
	
	
	250
	1.00
	
	
	H/MBP

	QZG35 (PW3.5K9)
	3.47
	
	
	302
	1.20
	
	
	H/MBP

	QZG45(PW4.5K11)
	4.33
	
	
	377
	1.30
	
	
	H/MBP

	QZD30 (PW3K6)
	2.94
	
	
	58
	0.71
	
	
	M/LBP

	QZD35 (PW3.5K7)
	3.47
	
	
	70
	0.76
	
	
	M/LBP

	QZD45 (PW4.5K9)
	4.33
	
	
	97
	0.90
	
	
	M/LBP

	QZD55(PW5.5K11)
	5.52
	
	
	130
	1.10
	
	
	M/LBP

	QD30Y (сер.DB)
	3.00
	RSIR
	S
	76
	0.63
	220/50
	R-134a
	LBP

	QD36Y (сер.DB)
	3.60
	RSIR
	S
	86
	0.64
	220/50
	R-134a
	LBP

	QD43Y (сер.DB)
	4.30
	RSIR
	S
	112
	0.81
	220/50
	R-134a
	LBP

	QD52Y (сер.DB)
	5.20
	RSIR
	S
	127
	0.87
	220/50
	R-134a
	LBP

	FN43QH (сер.SX)
	4.30
	RSIR
	S
	120
	0.85
	220/50
	R-134a
	

	FN57QH (сер.SX)
	5.70
	RSIR
	S
	138
	0.90
	220/50
	R134a
	

	FN66QH (сер.SX)
	6.60
	RSIR
	S
	165
	1.15
	220/50
	R134a
	

	FN77QH (сер.SX)
	7.70
	RSIR
	S
	190
	1.30
	220/50
	R134a
	

	FN91QH (сер.SX)
	9.10
	RSIR
	S/F
	212
	1.40
	220/50
	R-134a
	

	FN110QH (сер.SX)
	11.00
	RSIR
	F
	284
	1.60
	220/50
	R-134a
	

	FN128QH (сер.SX)
	12.80
	RSIR
	F
	320
	2.00
	220/50
	R-134a
	

	FN142QH (сер.SX)
	14.00
	CSIR
	F
	348
	2.20
	220/50
	R-134a
	

	QD45
	4.50
	RSIR
	S
	102
	0.82
	220/50
	NH/R-12
	LBP

	QD55
	5.50
	RSIR
	S
	125
	1.00
	220/50
	NH/R-12
	LBP

	QD65
	6.50
	RSIR
	S
	150
	1.10
	220/50
	NH/R-12
	LBP

	QD75
	7.50
	RSIR
	S/F
	170
	1.30
	220/50
	NH/R-12
	LBP

	QD86
	8.60
	RSIR
	S
	195
	1.40
	220/50
	NH/R-12
	LBP

	QD110
	11.00
	RSIR
	S
	260
	1.60
	220/50
	NH/R-12
	LBP

	QD65(сер.DL)
	6.50
	RSIR
	S
	158
	1.10
	220/50
	R-12
	

	QD75(сер.DL)
	7.50
	RSIR
	S
	176
	1.20
	220/50
	R-12
	

	QD85(сер.DL)
	8.50
	RSIR
	S/F
	202
	1.30
	220/50
	R-12
	

	QD91(сер.DL)
	9.10
	RSIR
	F
	216
	1.40
	220/50
	R-12
	

	QD85Y (сер.DL)
	8.50
	RSIR
	S
	133
	0.76
	220/50
	R-600a
	

	QD91Y (сер.DL)
	9.10
	RSIR
	S
	140
	0.80
	220/50
	R-600a
	

	QD103Y (сер.DL)
	10.30
	RSIR
	S
	167
	0.85
	220/50
	R-600a
	

	QD110Y (сер.DL)
	11.00
	RSIR
	F
	182
	0.90
	220/50
	R-600a
	


S – статическое охлаждение;

F – охлаждение с применением вентилятора;

Производительность компрессоров дана при t0 = -23.30C; tc = 54.40C
