Q1 – Автомат трёхполюсной эл. двигателя компрессора

Q2 Q3 Q4 – Автоматы однополюсные тэнов оттайки воздухоохладителя

Q5 – Автомат однополюсной цепи управления

К1 – Контактор эл. двигателя компрессора

К2 – Контактор тэнов оттайки воздухоохладителя

К3 – Контактор вентиляторов воздухоохладителя

К5 – Промежуточное реле

КК1 – Катушка контактора К1

КК2 – Катушка контактора К2

КК3 – Катушка контактора К3

КК5 – катушка промежуточного реле К5

ДКК1 – Дополнительный контакт контактора К1

‌Е1 Е2 Е3 – Тэны оттайки воздухоохладителя

Е4 – Тэн подогрева картера

Е5 – Плёночный эл. нагреватель

ТРП – Термореле перегрузки

КРД – Контакты реле давления

РКС – Реле контроля смазки

КРКС – контакты реле контроля смазки

INT69 – модуль защиты эл. двигателя компрессора

11   14 – Контакты INT69
СВ – Соленойдный вентиль

РКФ – Реле контроля фаз
‌‌‌‌‌‌‌‌
