Витрина для гарниров холодильная 9*GN-1/3, VRK 2045
[image: image1.png]



производитель: Afinox (Италия)

модель / артикул: VRK 2045 / 9VRK20G1DA001

тип: +2/+7, 9*GN-1/3 H=150 мм

мощность / напряжение: 0,55 кВт / 220 В

габариты / вес: 2045*395*429 мм

