Производство запасных частей к фреоновым компрессорам. 

[image: image4.jpg]




	Запасные части к компрессору ФАК-1,5

	№ п/п
	Наименование
	 Заявка (шт)
	Цена    (руб. с НДС)

	 1
	Вал коленчатый
	
	

	 2
	Втулка задняя (малая)
	
	

	 3
	Клапан всасывающий
	
	

	 4
	Клапан нагнетательный
	
	

	 5
	Кольцо поршневое
	
	

	 6
	Коромысло клапанной плиты
	
	

	 7
	Крыльчатка
	
	

	 8
	Маховик 2-руч
	
	

	 9
	Направляющая клапана
	
	

	 10
	Палец поршневой
	
	

	 11
	Плита клапанная в сборе
	
	

	 12
	Поршень
	
	

	 13
	Прокладки, к-т
	
	

	 14
	Рем. к-т клапанной плиты 
	
	

	 15
	Ремень А-1000
	
	

	 16
	Сальник каркасный
	
	

	 17
	Теплообменник
	
	

	 18
	Шатун
	
	

	 19
	Шкив
	
	

	 20
	Шатунно-поршневая группа (ШПГ) в сборе
	
	

	Запасные части к компрессорам ФВ6/1П10; ФУ-12/1П20


	21
	Блок цилиндров
	
	

	22
	Вал коленчатый ФВ6/1П10
	
	

	23
	Вентиль всасывающий
	
	

	24
	Вентиль нагнетательный
	
	

	25
	Втулка шатуна                                      
	
	

	26
	Картер
	
	

	27
	Клапан всасывающий L-52, L-44,5 мм. ( Пластина АУ-45)
	
	

	28
	Клапан нагнетательный (Пластина ФУУ-80)
	
	

	29
	Кольцо поршневое п/к-т
	
	

	30
	Кольцо компрессионное У-67,5
	
	

	31
	Кольцо маслосъемное М-67,5
	
	

	32
	Кольцо стопорное поршневое
	
	

	33
	Корпус подшипника
	
	

	34
	Крыльчатка к-т
	
	

	35
	Крышка верхняя ФВ6/1П10
	
	

	36
	Крышка передняя ФВ6/1П10
	
	

	37
	Крышка сальника ФВ6/1П10
	
	

	38
	Маховик ИФ
	
	


	№ п/п
	Наименование
	 Заявка (шт)
	Цена    (руб. с НДС)

	39
	Палец поршневой 2ФУБс12-Ц082
	
	

	40
	Плита клапанная в сборе
	
	

	41
	Поршень 2ФУБс12-Ц081
	
	

	42
	Прокладки ФВ-6/1П10, к-т
	
	

	43
	Пружина нагнетательного клапана
	
	

	44
	Пружина направляющей клапана
	
	

	45
	Ремень А-1250
	
	

	46
	Сальник графитовый ФВ 6 в сборе
	
	

	47
	Сальник графитовый 1П10 в сборе
	
	

	48
	Сальник графитовый ФУ-12/1П20 в сборе
	
	

	49
	Стекло смотровое ФВ
	
	

	50
	Шатун 2ФУБс12-Ц220-01
	
	

	51
	Шкив ИФ Ø24, Ø28
	
	

	52
	Шатунно-поршневая группа (ШПГ) в сборе
	
	

	Запасные части к компрессорам 2ФВБс 4/6, 1ПБ7/10, 5ПБ7/10



	53
	Вал коленчатый 2ФВБс4/6, 1ПБ7/10
	
	

	54
	Вал коленчатый 5ПБ7/10
	
	

	55
	Вкладыш шатуна 5ПБ10
	
	

	56
	Втулка шатуна
	
	

	57
	Гильза БС, ПБ
	
	

	58
	Клапан всасывающий БС ( Пластина АУ-45)
	
	

	59
	Клапан всасывающий ПБ (Пластина ККХ21.004)
	
	

	60
	Клапан нагнетательный (Пластина ФУУ-80)
	
	

	61
	Клемник
	
	

	62
	Кольцо компенсаторное
	
	

	63
	Кольцо установочное
	
	

	64
	Кольцо поршневое п/к-т
	
	

	65
	Кольцо компрессионное У-67,5
	
	

	66
	Кольцо маслосъемное М-67,5
	
	

	67
	Кольцо стопорное поршневое
	
	

	68
	Насос масляный 5ПБ7/10
	
	

	69
	Палец поршневой 2ФУБс12-Ц082
	
	

	70
	Плита клапанная 
	
	

	71
	Поршень 2ФУБс12-Ц081
	
	

	72
	Прокладки ФВБС 6, к-т
	
	

	73
	Прокладки 1ПБ10, к-т
	
	

	74
	Прокладки 5ПБ7/10,к-т
	
	

	75
	Пружина нагнетательного клапана
	
	

	76
	Пружина направляющей клапана
	
	

	77
	Шатун 2ФУБс12-Ц220-01
	
	


	 № п/п
	Наименование
	 Заявка (шт)
	Цена    (руб. с НДС)

	78
	Шатун 5ПБ10
	
	

	79
	Шатунно-поршневая группа 2ФВБс 4/6, 1ПБ7/10  в сборе
	
	

	80
	Шатунно-поршневая группа 5ПБ7/10 (ШПГ) в сборе
	
	

	Запасные части к компрессорам 2ФУБс 9/12, 4ПБ14/20, 5ПБ14/20


	81
	Вал коленчатый 2ФУБс 9/12, 4ПБ14/20
	
	

	82
	Вал коленчатый 5ПБ14/20
	
	

	83
	Вкладыш шатуна 5ПБ14/20
	
	

	84
	Втулка шатуна
	
	

	85
	Гильза БС, ПБ
	
	

	86
	Клапан всасывающий БС ( Пластина АУ-45)
	
	

	87
	Клапан всасывающий ПБ (Пластина ККХ21.004)
	
	

	88
	Клапан нагнетательный (Пластина ФУУ-80)
	
	

	89
	Клемник
	
	

	90
	Кольцо компенсаторное
	
	

	91
	Кольцо установочное
	
	

	92
	Кольцо поршневое п/к-т
	
	

	93
	Кольцо компрессионное У-67,5
	
	

	94
	Кольцо маслосъемное М-67,5
	
	

	95
	Кольцо стопорное поршневое
	
	

	96
	Насос масляный 2ФУУБс25-200
	
	

	97
	Насос масляный 5ПБ14/20
	
	

	98
	Палец поршневой 2ФУБс12-Ц082
	
	

	99
	Плита клапанная 
	
	

	100
	Поршень 2ФУБс12-Ц081
	
	

	101
	Прокладки 2ФУБс 9/12, 4ПБ14/20, к-т
	
	

	102
	Прокладки 5 ПБ14/20, к-т
	
	

	103
	Пружина нагнетательного клапана
	
	

	104
	Пружина направляющей клапана
	
	

	105
	Шатун 2ФУБс12-Ц220
	
	

	106
	Шатун 5ПБ10
	
	

	107
	Шатунно-поршневая группа 4ПБ20 (ШПГ) в сборе
	
	

	108
	Шатунно-поршневая группа 5ПБ20 (ШПГ) в сборе
	
	

	109
	Шестерня масляного насоса
	
	

	110
	Шестерня привода масляного насоса 
	
	

	Запасные части к компрессорам 2ФУУБС 18/25, 4ПБ28/35, 5ПБ28/35


	111
	Вал коленчатый 2ФУУБс 18/25,4ПБ28/35
	
	

	112
	Вкладыш шатуна
	
	

	113
	Втулка шатуна
	
	

	114
	Гильза БС, ПБ
	
	


	 № п/п
	Наименование
	 Заявка (шт)
	Цена    (руб. с НДС)

	115
	Клапан всасывающий БС ( Пластина АУ-45)
	
	

	116
	Клапан всасывающий ПБ (Пластина ККХ21.004)
	
	

	117
	Клапан нагнетательный (Пластина ФУУ-80)
	
	

	118
	Клемник
	
	

	119
	Кольцо компенсаторное
	
	

	120
	Кольцо установочное
	
	

	121
	Кольцо поршневое п/к-т
	
	

	122
	Кольцо компрессионное У-67,5
	
	

	123
	Кольцо маслосъемное М-67,5
	
	

	124
	Кольцо стопорное поршневое
	
	

	125
	Насос масляный 2ФУУБс25-200
	
	

	126
	Палец поршневой 2ФУБс12-Ц082
	
	

	127
	Плита клапанная 
	
	

	128
	Поршень 2ФУБс12-Ц081
	
	

	129
	Прокладки 2ФУУБс18/25, 4ПБ28/35, к-т
	
	

	130
	Пружина нагнетательного клапана
	
	

	131
	Пружина направляющей клапана
	
	

	132
	Шатун 2ФУУБс-18/25, 4ПБ28/35
	
	

	133
	Шатунно-поршневая группа 4ПБ28 (ШПГ) в сборе
	
	

	134
	Шестерня масляного насоса 
	
	

	135
	Шестерня привода масляного насоса
	
	


	[image: image1.jpg]


  

	№ п/п
	Модель
	Поршень
	Палец
	Шатун
	Кольцо  поршневое
	Клапан нагнетательный
	Клапан всасывающий
	Плита клапанная, без клапанов
	Прокладки, шт.
	Перемотка

электродвигателя**

	212
	2EC - 3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	2DC - 3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	2CC - 4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	2U -3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	216
	2N -5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	2O - 4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	2Z - 5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	4FC - 5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	4EC - 6.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	4DC - 7.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	4CC - 6.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	223
	4Z - 8.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	224
	4V - 10.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	4T - 12.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	S4T - 5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	4P - 15.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	4NC - 10.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	4N - 12.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	230
	4J - 22.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	4H - 25.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	4G - 30.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	S4G -12.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	234
	6J - 33.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	6H - 35.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	236
	6G - 40.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	237
	6F - 50.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image2.jpg]Lopeland





	238
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	239
	201
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	301
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	241
	401
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	242
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	P3D3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	D4DL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	D6DT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	[image: image3.jpg]frascald



 

	№ п/п
	Модель
	Поршень
	Палец
	Шатун
	Кольцо поршневое
	Клапан нагнетательный
	Клапан всасывающий
	Плита клапанная
	Прокладки, шт.
	Перемотка электродвигателя**

	247
	D 2 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	D 2-3 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	D 2-3 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	D 4 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	D 4 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	D 3 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	F 4 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	F 5 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	F 5 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	F 5 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	257
	F 7 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	F 7 28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	259
	S 7 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	260
	S 10 39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	261
	S 15 51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	262
	S 20 56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	263
	V 20 59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	264
	V 25 71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	265
	V 30 84
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	266
	V 32 93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	267
	V 35 103
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	268
	Z 35 106
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	269
	Z 40 126
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Z 50 154
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	271
	W 40 142
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	272
	W 50 168
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	W 60 187
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	274
	W 80 206
	
	
	
	
	
	
	
	
	


