Приложение 9
СУТОЧНЫЙ ЖУРНАЛ РАБОТЫ 
КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА (ТИПОВАЯ ФОРМА),
ЗА «_________» _________________
(день)        (месяц, год)

	
	
	Температура, (С. 

Давление (по манометру), 

МПа (кгс/см2)
	Время
	Работа за 

	Оборудование*
	Параметры
	Часы измерения (через каждые 2 ч)

в течение суток
	Средние за сутки
	пуска
	оста-новки
	сутки, ч

	
	
	2
	4
	6
	...
	24
	
	
	
	

	
	Давление всасывания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Компрессор
	Температура кипения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	одноступен-чатый №
	Температура всасывания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура нагнетания
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Давление нагнетания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Давление масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С
	Давление всасывания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура кипения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Н
	Температура всасывания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура нагнетания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комп-
	Д
	Давление нагнетания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рессор

двух-
	
	Давление масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сту-пенча-
	С 
	Давление всасывания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тый 

№
	
	Температура кипения (промежуточная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В
	Температура всасывания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Температура нагнетания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Д
	Давление нагнетания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Давление масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Давление конденсации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конденсатор №
	Температура конденсации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура поступающей воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Испаритель 

№
	Давление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура поступающего хладоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура отходящего хдадоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Плотность хладоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температура аммиака перед распредели-
	Одноступенчатое сжатие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тельной станцией
	Двухступенчатое сжатие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температура свежей воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температура наружного воздуха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Работа насосов
	

	
	
	Проектная 
	Давление нагнетания насоса, МПа (кгс/см2)
	Время
	Работа

	№ п/п
	Насосы*
	температура кипения, (С
	Часы измерения (через каждые 2 ч) в течение суток
	пуска
	остановки
	за сутки, ч

	
	
	
	2
	4
	6
	...
	24
	
	
	

	
	Аммиачные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водяные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рассольные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ледяной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Спуск масла из системы, кг
	Смена

	Место спуска*
	I
	II
	III

	Конденсатор № 
	
	
	

	Испаритель №
	
	
	

	Маслоотделитель №
	
	
	

	Циркуляционный ресивер №
	
	
	

	Дренажный ресивер №
	
	
	

	Линейный ресивер №
	
	
	

	Защитный ресивер №
	
	
	

	Отделитель жидкости №
	
	
	

	Промежуточный сосуд №
	
	
	

	Льдогенератор №
	
	
	

	Скороморозильный аппарат №
	
	
	

	Воздухоохладители камеры №
	
	
	

	Батареи непосредственного охлаждения камеры №
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	


	Учет температурного режима в камерах
	Работа камерного оборудования

	№
	Наименование (назначение, 
	Требуемая (проектная)
	Фактическая температура воздуха, (С
	Время
	Работа за 
	Оттаивание 

	камеры
	использование) камеры
	температура, (С
	Часы измерения**
	Средняя
	пуска
	остано
	сутки, ч
	снеговой шубы

	
	
	
	2
	6
	10
	14
	18
	22
	за сутки
	
	вки
	
	начало
	ко-нец

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания (к этой и предыдущим страницам приложения 9):

*) При наличии указанного оборудования.

**) В случае отсутствия термометрических станций дистанционного измерения запись температурного режима проводить 2 раза в сутки (8 и 16 ч) по данным технологического цеха.

Условные обозначения:

СНД — ступень низкого давления;

СВД — ступень высокого давления.

	Расходы электроэнергии, воды и вспомогательных материалов (за сутки)
	Количество

	Электроэнергия (по счетчику), кВт(ч
	

	Вода (по водомеру), м3
	

	Компрессорное масло, кг
	

	Хладоноситель (хлористый кальций, хлористый натрий, гликоли и др.), кг
	

	Аммиак, кг
	


	Расписка о приеме-сдаче смены (I, II, III)

	Ф.И.0.
	Должность
	I
	II
	III

	
	
	принял
	сдал
	принял
	сдал
	принял
	сдал

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Замечания дежурных смен по работе холодильной установки (оборудования, систем, приборов автоматики и т. д.)
	Распоряжение начальника цеха

	


Начальник компрессорного цеха                                    (Подпись)

